| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г.Веденина д.74А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 81132,69 |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 320204,04 |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 321436,98 |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 252111,97 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 150457,71 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 677,21 |  |  |
| 31.01. ремонт слухового окна 3 под. |  |  |  | 1083,53 |  |  |
| 12.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1139,81 |  |  |
| 13.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1083,53 |  |  |
| 24.07. ремонт ступенек на крылечках входа в подъезды (уголок 50*50-3 шт., арматура-3м., электроды) |  |  |  | 9223,35 |  |  |
| 25.07. бетонирование ступенек входа в подъезд (цемент -0,5м., песок, клад.сетка-2шт.) |  |  |  | 3471,62 |  |  |
| Август: детская площадка |  |  |  | 11702 |  |  |
| 22.10. кв.9 ремонт кровли (железо,гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1781,16 |  |  |
| 28.12. Очистка козырьков от снега |  |  |  | 1124,76 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 1105,26 |  |  |
| 28.02. кв.16 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 20.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 1293,54 |  |  |
| 16.06. кв.6 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 1582,77 |  |  |
| 27.06. кв.9 замена запорной арматуры на стояке ГВС (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  | 4846,97 |  |  |
| 01.08.кв.19 устранение утечки на стояке ХВС (резьба д.15-1шт., кран шар.д.15, сварочные работы) |  |  |  | 4255,74 |  |  |
| 06.08. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  | 1871,21 |  |  |
| 01.10. кв.4 устранение утечки на стояке (труба ст.20-1м.,кран шар.д.15-2шт., д.20-2шт.,сварочные работы) |  |  |  | 6774,74 |  |  |
| 01.10. осмотр подвала |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 10.10.кв.16 прогонка системы ГВС |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 15.10. кв.16 прогонка системы ГВС |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 22.10. кв.16 нет ГВС, прогонка системы ГВС |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 26.10. кв.20,23,26 слабый напор ХВС,ГВС, осмотр |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 24.10. кв.16 переврезка стояков ГВС в подвале (труба д.25-4м., муфта перех.-6шт., уголок-6шт., соединит.муфта д.25-4 шт..,кран шар.д.20-4шт., тройник -2 шт., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 10817,21 |  |  |
| 21.12. кв.33 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  | 851,89 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. перенос эл.счетчика в подъезд, проверка фазировки, ремонт эл.щита (эл.провод-2м., динрейка, изолента) |  |  |  | 2559,94 |  |  |
| 09.02. проверка фазировки и правильности подключения эл.счетчиков |  |  |  | 2724,33 |  |  |
| 09.02. установка антимагнитных пломб, ревизия эл.щитов (пломбы-36шт., эл.провод-4м., орех-4шт.) |  |  |  | 4572,23 |  |  |
| 07.02. ремонт фазного провода, ремонт контактов (орех-3шт) |  |  |  | 799,49 |  |  |
| 17.08. кв.29 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  | 943,3 |  |  |
| 12.11.ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  | 548,38 |  |  |
| 26.12. кв.31 ремонт освещения МОП (лампочка,автомат) |  |  |  | 855,3 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  | 5215,00 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5400,00 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 10200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 20775,89 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 13108,60 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 55155,04 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 54165,71 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5935,97 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  | 252111,97 |  |  |