| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г. Веденина д.88 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -6148,24 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 184347,48 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 152471,80 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 142800,23 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 3523,32 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| Август: краска для покраски лавочек |  |  |  |  |  | 291 |
| 06.08. установка адресной таблички |  |  |  |  |  | 2114,76 |
| 08.10. установка адресной таблички |  |  |  |  |  | 1715,95 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.13 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 20.02. кв.1 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 30.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 27.09. кв.12 холодные радиаторы, прогонка |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 27.12. кв.14 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13-14-15.02. установка датчиков движения над подъездом, в подъездах на входе. Установка светильников на входе (светильник-3шт., датчик-6шт., лампочка-3шт., распред.коробка-3шт., эл.провод-10м.) |  |  |  |  |  | 20254,58 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2250,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2448,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9751,39 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 39353,83 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 25887,62 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 25423,27 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2786,11 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 142800,23 |