| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.11 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 65399,04 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 67195,32 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 52158,97 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 47534,40 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 171636,32 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -6543,91 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.03. уборка снежных навесов и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| Сентябрь: устройство отмостки 84 кв.м. |  |  |  |  |  | 100800 |
| 24.10. укрепление козырька над подъездом (электроды, арматура) |  |  |  |  |  | 1911,52 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.05. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 22.05. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 22.07. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 26.09. кв.6 бежит радиатор, устранение утечки (заглушка д.15) |  |  |  |  |  | 939,89 |
| 01.10. кв.5 замена крана на отоплении, чердак, прогонка системы отопления (кран шар.д.20) |  |  |  |  |  | 1857,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 825,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2045,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8147,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19980,93 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 21241,86 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2327,88 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 171636,32 |