| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Деповская д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -93888,34 |  |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 234451,44 |  |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 238932,05 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 167535,22 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -22491,52 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. Уборка снега с козырьков дома |  |  |  | 1218,97 |  |  |  |
| 12.02. уборка снега с козырьков дома |  |  |  | 677,21 |  |  |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2389,62 |  |  |  |
| 15.08. Вент.стояки, разборка, кладка, ремонт кровли (шифер-2л., цемент-1м., песок, кирпич-30шт., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 5771,83 |  |  |  |
| 15.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  | 702,97 |  |  |  |
| 27.12. Уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 835,58 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.12 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 31.01. кв.3 осмотр колодцев, подвального помещения и системы отопления |  |  |  | 1469,06 |  |  |  |
| 28.01. кв.22 осмотр системы отопления |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 14.02. кв.21 запах канализации, осмотр |  |  |  | 541,5 |  |  |  |
| 15.02. кв.2 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.20-1шт., сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 3661,23 |  |  |  |
| 11.02. кв.7 прогонка системы отопления |  |  |  | 1522,65 |  |  |  |
| 02.02. кв.12 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  | 3756,37 |  |  |  |
| 12.03. засор центрального стояка канализации, осмотр |  |  |  | 1522,65 |  |  |  |
| 23.03. кв.4-7 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 541,5 |  |  |  |
| 06.04. осмотр подвала и колодцев, засор центральной канализации |  |  |  | 626,52 |  |  |  |
| 17.04. осмотр подвала, канализационных труб |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 16.05. 1 под. Подвал устранение засора канализации |  |  |  | 1293,54 |  |  |  |
| 06.06. осмотр труб канализации кв.3 |  |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 06.06. кв.20 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 19.06. кв.12 замена полотенцесушителя (труба д.32-1,5м.,отвод д.32-2 шт., д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 5740,74 |  |  |  |
| 27.06. промывка системы отопления |  |  |  | 4420,7 |  |  |  |
| 19.08. кв.3 запах канализации, осмотр подвала |  |  |  | 1290,42 |  |  |  |
| 27.08. осмотр подвала, труб канализации |  |  |  | 851,59 |  |  |  |
| 10.09.кв.21 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 1582,77 |  |  |  |
| 05.12. кв.1 осмотр подвала, канализационных колодцев |  |  |  | 559,53 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02. ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков, ремонт токоведущих контактов (орех-4шт.) |  |  |  | 5009,86 |  |  |  |
| 11.08. ремонт фазных проводов, ремонт контактов |  |  |  | 1501,6 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2025,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15244,99 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 9618,86 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 40471,82 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 39745,87 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4355,71 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  | 167535,22 |  |  |  |