| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.10 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -4812,13 |  |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 160805,88 |  |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 176879,51 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 102246,20 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 69821,18 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очитска козырьков дома от снега |  |  |  | 807,11 |  |  |  |
| 23.04. кв.20 осмотр вентканалов, прочистка |  |  |  | 875,68 |  |  |  |
| 25.04. кв.20 прочистка вентиляции (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1194,81 |  |  |  |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 421,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. осмотр стояков канализации |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 06.04. осмотр подвала |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 04.07. бежит вода в подвал, осмотр |  |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 12.07. осмотр подвального помещения |  |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 24.07. осмотр подвального помещения |  |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 18.09. кв.21 замена кранов на радиаторах 4 шт. (кран шар.д.15, бочонок) |  |  |  | 2403,36 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.проводов 2 м., лампочка-2шт., изолента, автомат-2шт.) |  |  |  | 6728,56 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3800,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  | 2727,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11053,73 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 6974,38 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 28160,69 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 28818,65 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3158,21 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  | 102246,20 |  |  |  |