| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.14 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 79977,98 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 321474,96 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 316284,09 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 352341,76 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 43920,31 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков дома от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| Сентябрь: устройство отмостки |  |  |  |  |  | 151200 |
| 09.11. кв.30 ремонт стены входа в подъезд (цемент, песок, кирпия-52шт.) |  |  |  |  |  | 3336,7 |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.14 устранение утечки на стояке канализации (заглушка) |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 11.01. кв.14 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 16.02. осмотр подвала, инженерных сетей ГВС,ХВС, водоотведения |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 05.03. кв.12 устранение утечки на стояке канализации (заглушка-3шт., манжет-3шт.) |  |  |  |  |  | 1385,52 |
| 07.03. кв.12 замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС (кран шар.д.20-3шт.,сборка д.20-3шт., кран шар д.15-1шт., сборка д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 5951,31 |
| 04.05. кв.31 устранение утечки на соединении |  |  |  |  |  | 1382,49 |
| 11.05. кв.31 устранение утечки на радиаторе отопления (сгон д.20-1шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3250,37 |
| 22.07. кв.13 утечка на канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 24.07. кв.13 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 17.09. кв.25 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-3шт., бочонок д.15-3шт., лен,герметик) |  |  |  |  |  | 2649,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 08.02. замена датчика движения 1под. (датчик-2шт.) |  |  |  |  |  | 2176,79 |
| 16.11. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых провод (лампочка-2шт., эл.провод-2м., орех-6шт.) |  |  |  |  |  | 4832,52 |
| 20.11. 3,4 п. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ, замена горелых проводов (эл.провод-4м., орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 5706,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 4846,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20900,88 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13187,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 55486,86 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 54491,58 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5971,68 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 352341,76 |