| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.2 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 116881,36 |  |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 173148,72 |  |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 176123,46 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2018году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 201808,99 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 91195,83 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков дома от снега |  |  |  | 807,11 |  |  |  |
| 21.05. заделка слуховых окон в подвале (железо-7 кв.м., саморезы, сверло-2шт., дюбель-50 шт.) |  |  |  | 4518,1 |  |  |  |
| Июнь: демонтаж старых оконных блоков, установка новых в количестве 8 шт. |  |  |  | 83490 |  |  |  |
| 09.08. уборка кирпичей с кровли дома |  |  |  | 1353,22 |  |  |  |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 421,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. устранение утечки на стояке ХВС кв.8 |  |  |  | 1388,69 |  |  |  |
| 26.02. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1852,65 |  |  |  |
| 24.03. кв.12,13 устранение засора канализации |  |  |  | 1852,65 |  |  |  |
| 15.04. кв.13 устранение засора канализации 1 под. |  |  |  | 1572,32 |  |  |  |
| 17.04. кв.13 вода в подвале, устранение засора канализации |  |  |  | 1151,83 |  |  |  |
| 03.09. кв.17 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  | 2311,21 |  |  |  |
| 17.09.кв.23 замена кранов на радиаторе |  |  |  | 1582,77 |  |  |  |
| 19.10. кв.13 осмотр системы отопления |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 22.10. устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15, резьба д.15) |  |  |  | 3597,41 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.11.1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., изолента, элю.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  | 5849,77 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3800,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  | 2826,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11257,34 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 7102,85 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 29885,57 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 29349,50 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3216,38 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  | 201808,99 |  |  |  |