| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.4 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 66375,93 |  |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 163708,80 |  |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 162514,52 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 134057,43 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 94833,02 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков дома от снега |  |  |  | 807,11 |  |  |  |
| 17.08. замена коньковой доски на кровле (железо-25 кв.м., саморезы,автоулсгуи АГП-22) |  |  |  | 22147,03 |  |  |  |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 421,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.09. подвал замена запорной арматуры на отоплении на вводе в дом (кран шар.д.50-2шт., сборка д.50-2шт., кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 13902,68 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 911,79 |  |  |  |
| 13.02. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 579,49 |  |  |  |
| 30.03. кв.21 ремонт освещения |  |  |  | 535,49 |  |  |  |
| 18.10. кв.22 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  | 547,30 |  |  |  |
| 08.11. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (орех-4шт., лампочка-2шт., изолента,эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  | 6201,77 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3800,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  | 2826,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11253,31 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 7100,30 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 28669,15 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 29338,99 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3215,23 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  | 134057,43 |  |  |  |