| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.8 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -5318,39 |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 158077,92 |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 146859,25 |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 128068,83 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 13472,03 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков дома от снега |  |  |  |  | 807,11 |  |  |
| 19.03. демонтаж,монтаж пола в квартире 4, для ремонта инженерных коммуникаций |  |  |  |  | 2503,66 |  |  |
| 01.08. кв.5 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 1405,95 |  |  |
| 12.12. уборка снега с козырьков |  |  |  |  | 702,97 |  |  |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 421,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. кв.21 осмотр подвала |  |  |  |  | 541,50 |  |  |
| 12.03. кв.13 устранение засора канализации, разборка, сборка труб |  |  |  |  | 1572,32 |  |  |
| 17.03. кв.19 нет ХВС, отогревание стояка |  |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 17.03. кв.18 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 19.03. кв.4 замена труб ХВС с долбежкой цементных полов (кран шар.д.15, труба м/п-5м., тройник, цанга-4шт., бочонок-1 шт.) |  |  |  |  | 14934,54 |  |  |
| 14.06. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1912,77 |  |  |
| 05.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2539,75 |  |  |
| 06.08. откачка воды из приямка |  |  |  |  | 3166,74 |  |  |
| 23.08. кв.13 выезд по причине затопления |  |  |  |  | 2366,5 |  |  |
| 18.09. кв.9 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15, бочонок д.15-1 шт.) |  |  |  |  | 1901,77 |  |  |
| 28.09. кв.21 бежит кран на радиаторе, осмотр |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.11. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-2 шт., орех-4шт., эл.провод-2м., изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 6201,77 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3800,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  | 2727,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10866,24 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6856,08 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 27683,04 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 28329,84 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3104,64 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  | 128068,83 |  |  |