| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.108 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 153404,82 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 417824,56 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 387058,69 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 471981,92 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 68481,58 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. 3 под. Ремонт дверного блока в подвал (смесь штукатурная) |  |  |  |  |  | 1664,51 |
| 15.01. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2867,55 |
| 12.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,11 |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 07.06. 1 под. Ремонт крыльца входа в подъезд (цемент-1м., уголок 50*50-1шт.) |  |  |  |  |  | 2846,52 |
| 13.06. ремонт плиты входа в подъезд (цемент, песок) |  |  |  |  |  | 1593,16 |
| 17.07. окашивание придомовой территории (бензин) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 08.08. ремонт крыльца (цемент, песок) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 29.10. покраска, навешивание дверного блока, установка пружин (дверной блок, навески-4шт., ручка дв.-2шт.,сайтекс, кисть-2шт.,саморезы, пружина, пена-1б) |  |  |  |  |  | 13028,72 |
| Октябрь: замена окон 9 шт. |  |  |  |  |  | 93170 |
| 26.10. покраска, навеска дверной коробки (сайтекс, кисть-2шт., ручка дверная-2шт.) |  |  |  |  |  | 2659,1 |
| 25.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1956,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.02. кв.7 ремонт системы отопления (кран шар.д.20-2шт., кран шар.д.15-1шт., сборка д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7530,09 |
| 20.02. 1 под. подвал крепеж труб отопления, устранение утечки на стояке отопления в кв.2 (труба дю15-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3696,31 |
| 18.02. кв.6-14 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 05.03. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 18.04. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2306,14 |
| 08.05. кв.1 осмотр труб ГВС |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 10.05. кв.1 замена запорной арматуры на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2356,08 |
| 21.05. кв.39 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 06.06. кв.26 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 10.06. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 15.06. кв.45 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 28.06. кв.9 осмотр радиатора |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 29.06. кв.9 устранение утечки радиаторе (сгон д.20, к/гайка д.20, пробка, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3466,5 |
| 03.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 18.07. установка крана на стояке ХВС (кр.шар.д.15, резьба д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5361,21 |
| 17.09. кв.26 утечка на стояке ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 18.09. кв.26 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4016,5 |
| 30.09. кв.41 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2916,5 |
| 11.10. кв.7 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 16.10. кв.51 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 25.10. кв.8 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 09.11. кв.9 выезд по причине затопления, устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3198,64 |
| 10.11. кв.9 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.11. кв.41 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 13.11. кв.41 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 28.11. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 03.12. кв.7 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 04.12. кв.2 бежит радиатор, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 05.12. кв.4 не греют батареи, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 05.12. кв.6 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 05.12. кв.2 устранение утечки на радиаторе (сгон д.20-1шт., к/гайка-1шт.,лен, герметик, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3983,5 |
| 20.12. кв.20 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар. д.15-2 шт.) |  |  |  |  |  | 1819,28 |
| 31.12. кв.36 замена канализационного стояка (труба д.110 3,м., 2.м., отвод-2шт., манжет-2шт.) |  |  |  |  |  | 3316,36 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (автомат 100Амп-3шт., автомат 50Амп-3шт., эл.провод-6м.) |  |  |  |  |  | 12280,86 |
| 29.01. 2,3 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (автомат-46 шт., эл.провод-10м., орех-10шт., динрейка-2шт.) |  |  |  |  |  | 19342,86 |
| 30.01. 2,3 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 4613,86 |
| 31.01. 2,3 под.Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 4613,86 |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 5-6.02. 1под. Замена пакетников на автоматы, ремонт токоведущих контактов, замена эл.проводов (автомат 32А-14шт., эл.провод-10м., орех-6 шт.) |  |  |  |  |  | 9761,89 |
| 19.02. кв.51осмотр эл.оборудования, ремонт эл.контактов (орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 585,29 |
| 13.03. кв.45 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 321,29 |
| 06.04. кв.39 ремонт освещения (ласпочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 623,49 |
| 17.04. кв.10 ремонт освещения МОП, замена автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 1514,22 |
| 01.06. замена трансформатора тока, ремонт ВРУ, ремонт контактов (изолента, оре-2шт.) |  |  |  |  |  | 3144,28 |
| 01.08. кв.33 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 723,30 |
| 27.08. замена датчика движения |  |  |  |  |  | 1809,60 |
| 14.09. кв.36 ремонт освещения МОП (лампочки-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,30 |
| 29.10. кв.39 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка-2шт., орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1227,68 |
| 23.11. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт., автомат) |  |  |  |  |  | 1326,68 |
| 29.11. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,30 |
| 16.12. кв.8 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1094,60 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4125,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 7086,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 28233,07 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 72935,44 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 73607,65 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 8066,59 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 471981,92 |