| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.182 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 27644,64 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 340026,06 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 310567,28 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 239906,06 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 98305,86 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кирпичная кладка простенка в подъезде (кирпич, смесь универсальная) |  |  |  |  |  | 2573,85 |
| 26.01. заделка нишей железом (железо-1,5кв.м., дюбель,саморезы, сверло, бита) |  |  |  |  |  | 4084,78 |
| 01.02. укрепление дверного блока (пена-1б) |  |  |  |  |  | 2054,22 |
| 12.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 19.09. установка упоров на козырьки (труба -8м., арматура-2м., электроды, железо-1кв.м.) |  |  |  |  |  | 9141,92 |
| 20.09. установка упоров на козырьки (труба-4м., арматура-1м., электроды) |  |  |  |  |  | 3714,26 |
| 15.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 1353,22 |
| 03.12. 1 под. Установка доводчика (доводчик, гайка-4шт., электроды) |  |  |  |  |  | 4881,1 |
| 10.12. установка доводчиков (доводчик-2шт., электроды) |  |  |  |  |  | 7498,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.24 устранение утечки на стояке ГВС,ХВС в подвале (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4323,23 |
| 31.01. осмотр колодцев, подвала и системы отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 12.03. осмотр подвала и системы отопления |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 14.03. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 26.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 27.04. кв.26 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 1806,08 |
| 08.06. кв.15,13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2853,25 |
| 24.08. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,60 |
| 31.10. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. 3 под. Ремонт подъездного щита, ремонт эд.проводов |  |  |  |  |  | 4613,86 |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 27.03. кв.9 замена датчика движения (датчик, автомат) |  |  |  |  |  | 2093,98 |
| 10.04. кв.23 замена автомат (автомат) |  |  |  |  |  | 519,29 |
| 11.04. кв.112 ремонт вводного кабеля, ремонт контатков |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 19.10. кв.15 ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 866,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22102,42 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5547,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13945,57 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 58676,65 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 57624,16 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6314,98 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 239906,06 |