| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.113 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 28498,87 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 234494,28 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 210086,91 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 223185,22 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 15400,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 03.04. очистка кровли от снега и наледи кв.17 (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 17.07. окашивание придомовой территории (бензин) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.5 выезд по причине затопления, осмотр стояков ХВС |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 02.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 23.10. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 03.12. кв.21 врезка запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2853,26 |
| 11.12. подвал замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС ( кран шар.д.20-9шт., д.15-6 шт., сборка д.20-9 шт., резьба д.15-3 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 21861,11 |
| 12.12. подвал замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС (кран шар.д.20-9шт., кран шар.д.15-6шт., сборка д.20-9шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18258,63 |
| 13.12. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.20-9шт., кран шар.д.15-6шт., сборка д.20-19шт., резьба д.15-6 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 22702,63 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 19.02. установка светильника над подъездом, установка датчиков движения в и светильника в тамбуре, установка патрона, автоматов (плафон-1шт., патрон, лампочка энергосбер.-2шт., эл.провод-20м., гофра-20м., автомат, распред.коробка,орех-3шт., крепеж) |  |  |  |  |  | 7080,33 |
| 20.02. установка светильника над подъездом, установка датчиков движения в и светильника в тамбуре, установка патрона, автоматов (плафон-1шт., патрон, лампочка энергосбер.-2шт., эл.провод-20м., гофра-20м., автомат, распред.коробка,орех-3шт., крепеж) |  |  |  |  |  | 7080,33 |
| 21.02. установка светильника над подъездом, установка светильника и датчика движения в тамбуре, установка автоматов МОП (плафон, патрон, датчик-2шт., рапред.коробка, эл.провод-20м., гофра-20м., орех-3шт., лампочка энергосбер.-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 8400,33 |
| 22.02. ремонт освещения МОП, токоведущих контактов, ремонт ВРУ |  |  |  |  |  | 2724,33 |
| 27.05. кв.23 осмотр эл.оборудования,ремонт контактов |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 29.10. кв.5 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка-2шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1820,6 |
| 07.11. кв.7 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3978,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15846,77 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 40937,48 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 41314,79 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4527,65 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 223185,22 |