| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 21,46 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 114155,88 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 100991,40 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 94824,71 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 6188,15 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 10.05. кв.5 заделка слухового окна железом на чердаке (железо 4кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5271,97 |
| 03.09. ремонт вентстояков (цемент-2 м.,кирпич-130 шт., песок., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 14852,13 |
| 11.12. кв.1 очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.05. кв.13 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 03.10. кв.2 устранение утечки на радиаторе, демонтаж, разборка, сборка, монтаж (кран шар.д.15, бочонок д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4175,97 |
| 04.10. кв.2 устранение утечки на стояке (сгон д.20) |  |  |  |  |  | 1648,77 |
| 04.11. кв.9-12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 21.12. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.08. 1п.2 эт. Замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1262,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1862,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7421,90 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 4682,87 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19703,39 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19349,96 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2120,54 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 94824,71 |