| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 59710,98 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 175768,80 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 163495,03 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 133249,53 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 89956,48 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 27.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 11.12. кв.1 очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.07. кв.5 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2132,77 |
| 14.09. кв.16 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 25.10. кв.7 замена крана на радиаторе, сброс и запитка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 21.12. кв.22 устранение утечки на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 22.12. кв.22 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.03. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., патрон, орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 1019,49 |
| 16-17-18.04. ремонт освещения МОП, установка датчиков движения, замена кабеля (датчик движения-6шт.,эл.провод-50м.,гофра-50м.,орех-4шт.,патрон-6шт.,лампочка-6шт..,изолента, выключатель-6шт.,автомат-6шт.) |  |  |  |  |  | 31124,04 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2868,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11427,70 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7210,33 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 30337,81 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 29793,64 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3265,06 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 133249,53 |