| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.58А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 156952,04 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1121788,87 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1088347,71 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 11466,35 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1078630,09 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 178136,01 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 27.03. Уборка снега и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 02.04. уборка снега и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2129,81 |
| 04.04. уборка снега и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4259,62 |
| 10.04. 1,3 под. Заделка отверстий для проводов (саморезы, дюбеля, железо-1 кв.м.) |  |  |  |  |  | 2518,85 |
| 11.04. 4,5,6 под. Заделка отверстий для проводов (железо-1,5 кв.м., саморезы, дюбеля |  |  |  |  |  | 2711,35 |
| 16.04. заделка отверстий под провода (железо-1,5 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 2396,53 |
| 27.04. 6 под. Снятие, установка рам в подъезде (саморезы) |  |  |  |  |  | 1224,51 |
| 24.04. 6 под. Заделка отверстий под провода в подъезде (железо 1 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 1609,51 |
| Апрель: ремонт подъездов № 6,5,3 |  |  |  |  |  | 170042,26 |
| 01.06. кв.65 заделка слухового окна на чердаке |  |  |  |  |  | 1179,76 |
| 04.07. оштукатуривание кап.стены над подъездами (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 10443,66 |
| 06.07. ремонт кровли (шифер-10л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 11964,62 |
| 30.07. кв.13 ремонт, кладка кап.стены балкона (цемент-2м., кирпич-50шт., песок) |  |  |  |  |  | 7900,19 |
| 30.08. бетонирование отмостки входа в подвал (цемент-1м., графмасса, арматура 1м.) |  |  |  |  |  | 2944,68 |
| 29.08. ремонт цоколя дома |  |  |  |  |  | 1977,1 |
| 31.08. наращивание кровли входа в подвал (железо-2м., проф.труба -1,5шт., электроды, саморезы) |  |  |  |  |  | 6989,72 |
| Сентябрь: обработка подвала от комаров |  |  |  |  |  | 2950 |
| 13.11. демонтаж торцевой стенки входа в подвал |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 17.12. кв.13,38 заделка отверстий под балконом, заделка слух.окон в подвале (шлаковата) |  |  |  |  |  | 1911,52 |
| 21.12. кв.52 заделка отверстия ввода труб в дом (шлаковата) |  |  |  |  |  | 1344,76 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 14.12.очистка крыши от сосулек и наледи (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2813,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.44 нет ГВС, замена запорной арматуры на стояках (кран шар.д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 2801,14 |
| 16.01. кв.22 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 11.01. кв.11 сборка канализационных труб в подвале, устранение утечки |  |  |  |  |  | 2261,06 |
| 19.01. кв.33 замена запорной арматуры на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 19.01. кв.19,22 замена стояка канализации (тройникд.50-2шт., труба д.50-4м., манжет, заглушка, отвод, переход, патрубок) |  |  |  |  |  | 3552,51 |
| 19.01. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3411,52 |
| 27.01. кв.53 устранение утечки на полотенцесушителе (прокладка) |  |  |  |  |  | 909,83 |
| 30.01. осмотр колодцев, подвального помещения, системы отполения |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 23.02. кв.11 холодный полотенцесушитель, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 08.02. кв.29 осмотр колодцев, подвального помещения, системы отопления |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 15.02. осмотр стояков ГВС, ХВС, водоотведения |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 26.02. кв.48 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.02. кв.36 подвал запах канализации, осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 626,52 |
| 06.03. кв.35 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (резьба д.20-2шт., резьба д.15-2шт., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4526,37 |
| 02.03. 3,4 под. Осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 09.03. кв.7 нет ГВС, прогонка стояков отопления |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 09.03. кв.83 осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 12.03. осмотр подвального помещения, стояков отопления,ГВС,ХВС,канализации |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 26.03. кв.71 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.03. осмотр подвала, колодцев |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 13.04. кв.44 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 04.04. кв.73 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 2089,51 |
| 19.04. кв.7 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 20.04. 1 под. Ремонт металлической двери в подвал (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2072,65 |
| 21.04. кв.7 выезд по причине затопления, устранение утечки |  |  |  |  |  | 1692,71 |
| 04.05. кв.30 осмотр канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 23.05. кв.1,98 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 14.06. кв.46 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.,сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4706,74 |
| 14.06. кв.11 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.,сборка д.15-2шт.,рад.пробка-2шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4882,74 |
| 30.06. кв.7 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 13.07. кв.97 осмотр колодцев, труб канализации в подвале |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Июль: демонтаж, монтаж ОДПУ на отопление, поверка специализированной организацией |  |  |  |  |  | 35885,80 |
| 18.07. осмотр подвального помещения (цанга д.16-4шт., труба м/п-8м.) |  |  |  |  |  | 2170,42 |
| 20.07. 4 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 18.07. кв.36 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 25.07. кв.7 устранение утечки на стояках ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 25.07. кв.54 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 24.07. кв.11 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 20.07. кв.91 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 16.07. кв.49 замена крана на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 01.08. кв.52 врезка запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.15-3шт., сборка д.15-3шт., кран шар.д.25-1шт., сборка д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6246,74 |
| 01.08. кв.54 ремонт радиатора системы отопления |  |  |  |  |  | 3306,97 |
| 06.08. кв.13 устранение засора канализации 1,2 под. |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 28.08. кв.51 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1928,17 |
| 21.08. кв.11 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1541,21 |
| 07.09. кв.26 устранение засора канализации эл.машинкой |  |  |  |  |  | 4893,72 |
| 17.09. кв.7 нет ГВС, прогонка с подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 17.09. кв.64 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15, сборка, лен, герметик) |  |  |  |  |  | 2391,26 |
| 18.09. кв.29 устранение утечки на стояке канализации (цемент, каболка, жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 19.09. подвал замена трубы на отоплении (ст.труба д.32-6м., кран шар.д.20-2шт.,сборка д.20-2шт., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7662,97 |
| 25.09. кв.91 замена запорной арматуры на стояке ГВС,ХВС (кран шар.д.15-4шт., сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 4848,64 |
| 28.09. кв.49 прогонка отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 04.10. кв.75,68 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 08.10. кв.97 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 11.10. кв.76 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 12.10. кв.98 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 24.10. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 29.10. кв.92 устранение засора канализации, с разборкой, сборкой труб |  |  |  |  |  | 2978,64 |
| 02.11. 1,2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 09.11. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 12.11. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 13.11. откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 2457,25 |
| 27.11. осмотр труб в подвале, осмотр колодцев |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 13.12. кв.66 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 1541,21 |
| 17.12. осмотр подвала и канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 20.12. кв.23 осмотр подвала, стояков ГВС,ХВС, канализации |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 28.12. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01 кв.38 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 1265,74 |
| 13.02. кв.12 ремонт вводного кабеля |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 21-22.03. 1 под замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена эл.проводов (эл.провод-5м., автомат-11 шт., орех - 10 шт.) |  |  |  |  |  | 12838,19 |
| 22-23.03. 2 под. замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена эл.проводов (эл.провод-5м., автомат-16 шт., орех - 10 шт.) |  |  |  |  |  | 14763,19 |
| 26-27.03. 3 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена проводов (автомат-16шт., орех-6шт., изолента, эл.провод-5м.) |  |  |  |  |  | 11815,87 |
| 27-28.03 4 под. Ремонт освещения МОП, замена пакетников на атвоматы (автомат-16шт., орех-8шт., изолента, эл.провод-5м.) |  |  |  |  |  | 12519,79 |
| 29.03. 5 под. Замена пакетников на автомат, ремонт освещения МОП (автомат-16шт.,динрейка, эл.провод-5м., орех-6шт.) |  |  |  |  |  | 12508,79 |
| 02.04. 5 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт освещения МОП, заменна проводов (автомат-16шт., динрейка, орех-6шт., изолента, эл.провод-5м.) |  |  |  |  |  | 12926,19 |
| 03-04.04. 6 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт освещения МОП, замена проводов (автомат-16 шт., орех-6шт.,изолента, эл.провод-5м., динрейка) |  |  |  |  |  | 12926,19 |
| 5.04. 7 под. Замена пакетнкиов на автоматы, ремонт освещения МОП, замена проводов (автмоат-16шт., эл.провод-5м., орех-6шт., динрейка) |  |  |  |  |  | 12816,19 |
| 09.04. 5 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт освещения МОП (автомат-12шт., эл.провод-5м., орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 8650,86 |
| 09.04. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 25.06. ремонт фазного прровода, ремонт контакта, замена автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 1369,6 |
| 17.09. кв.7 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 15.09. ремонт контактов, включение рубильника |  |  |  |  |  | 547,30 |
| 27.09. ремонт контактов |  |  |  |  |  | 547,30 |
| 01.10. ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 767,30 |
| 02.10. 4 под. Установка светильника (светильник, выключатель, провод-10м., гофра-10м., распред.коробка) |  |  |  |  |  | 4486,28 |
| 29.11. кв.85 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,30 |
| 14.12. 7 под. Установка светильника над 7 под.и в тамбуре (эл.провд-7м., выключатель, плафон, патрон, распред.коробка, лампочка-2шт., изолента, гофра-3м., орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 5525,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10300,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  |  |  |  | 166770,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 13526,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 46389,46 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 29652,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 124464,19 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 121897,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 13472,93 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 1078630,09 |