| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.66 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 133994,24 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 453627,36 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 432257,07 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию, средств от рекламы (баннеры) |  |  |  |  |  | 23351,04 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 553267,96 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 36334,38 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.10 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 17.01. 2 под. Замена двери (дверь, сайтекс, кисть, ручка дв.-2шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 9433,66 |
| 22.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 30.03. Уборка снега и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| Май: ремонт подъездов №2,3 |  |  |  |  |  | 110000 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1435 |
| 23.10. ремонт входных дверей в подвал (навеска, саморезы) |  |  |  |  |  | 2856,26 |
| 06.11. 3 под. Ремонт входных дверей |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 02.11. 4под. Осмотр кровли на предмет протечек |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Ноябрь: ремонт подъезда №4 |  |  |  |  |  | 54969,42 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2506,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1967,57 |
| 11.02. кв.4 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1382,49 |
| 09.02. кв.49 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 07.04. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 28.04. магазин Энергия вода в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 24.04. кв.34 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 29.05. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 11.06. кв.30 в подвале вода, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Июль: демонтаж, монтаж ОДПУ на отопление, поверка специализированной организацией |  |  |  |  |  | 54167,09 |
| 31.08. кв.49 осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 03.09. кв.11 устранение засора канализации с колодца |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 24.09. кв.32 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2831,26 |
| 19.11. кв.11 осмотр подвала, стоит центральная канализация |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 20.11. кв.3 устранение засора канализации, замена труб (труба д.50-1м., труба д.50 0,5м., манжета, переход, отвод) |  |  |  |  |  | 2688,26 |
| 18.12. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. ремонт освещения подвала (выключатель, патрон-2шт., гофра-4м.,эл.провод-6м.,, орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 4967,09 |
| 20.01. кв.42 ремонт освещения МОП, контактов |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 14.06. 3 под.замена датчика движения 4 этаж |  |  |  |  |  | 1306,3 |
| 21.06. ремонт ВРУ, ремонт контактов, проверка трансформаторов тока |  |  |  |  |  | 2149,03 |
| 04.06. кв.42 замена автомата МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 603,38 |
| 10.06. кв.4 ремонт нолевого провода, ремонт контактов (орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 899,30 |
| 14.07. кв.4 ремонт фазного провода в эл.щите (орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 1139,68 |
| 01.10. отключение несанкционированного подключения в подвале |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 30.10.кв.16 ремонт фазного провода, ремонт контактов (орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 559,38 |
| 4-5-6-7.12 Монтаж освещения в подвале с установкой распределительных коробок для подключения кладовок (выключатель-5шт., распред.короба-5шт., эл.провод-250 м., изолента) |  |  |  |  |  | 40240,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8700,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10300,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 7272,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 28973,95 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 18281,18 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 76918,94 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 75539,23 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 8278,27 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 553267,96 |