| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.78 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 11218,12 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1386012,96 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1306346,19 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 29166,84 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1335002,80 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 11728,35 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. 4 под. Ремонт кодового замка |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 12.01. кв.124,130,131 замена кодового замка (код.замок) |  |  |  |  |  | 3334,41 |
| 24.01. кв.116 прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 06.02. уборка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 2054,22 |
| 28.02. Прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3019,24 |
| 16.03. осмотр, прочистка ливневок |  |  |  |  |  | 1464,41 |
| 22.03. кв.138 устранение протечки кровли, уборка льда, засыпка солью |  |  |  |  |  | 1724,22 |
| 28.03. установка доводчика на подъездную дверь (доводчик, саморезы, электроды) |  |  |  |  |  | 3561,22 |
| 02.04. кв.161 прочистка ливневки, уборка снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1224,51 |
| 26.04. кв.44 осмотр кодового замка |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 24.04. кв.102 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1094,6 |
| 16.05. 11 под. Ремонт дверного блока выхода на крышу (шайбы,гайки,саморезы, навески) |  |  |  |  |  | 2241,52 |
| Май: ремонт кровли площадью 165 кв.м. |  |  |  |  |  | 91469,29 |
| 15.06. 6 под. Заливка бетоном в подъезде пола (цемент-0,5м., граффмасса) |  |  |  |  |  | 1735,95 |
| 18.06. 6 под. Ремонт пола на площадках в подъезде (клей-1,5м.) |  |  |  |  |  | 1867,95 |
| 05.07. 3 под. Демонтаж плитки в подъезде |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 05.07. кв.151 вентиляция, осмотр |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 03.07. 3 под. Заделка стыков на ливневой трубе (жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 1537,95 |
| 02.07. 3 под. Заделка ливневки, изготовление, установка поручня на 1-й площадке, ремонт ступенек на 1-й площадке (труба д.110 2м., 3м.,уголок-2шт.,герметик, уголок 50*50-1шт.,отвод-2шт.,арматура-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9059,41 |
| Июль: ремонт подъездов №3,5,6 |  |  |  |  |  | 172262,97 |
| Обработка от грызунов, комаров подвала |  |  |  |  |  | 3750 |
| 19.10. заделка слуховых окон в подвале (цемент-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 2197,1 |
| 25.10. ремонт ливневки |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Октябрь: ремонт кровли 205 кв.м. кв.147,148 под.№10 |  |  |  |  |  | 115691,4 |
| 02.11. кв.130 осмотр |  |  |  |  |  | 845,76 |
| Ноябрь: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 13275 |
| 13.12. кв.6 утепление ливневой трубы (шлаковата) |  |  |  |  |  | 1674,76 |
| 13.12. прочистка ливневки, засыпка солью (атоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3122,31 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 12.12. кв.78 замена ливневки (труба д.110-2м.) |  |  |  |  |  | 1680,95 |
| 26.12. ремонт замка входной двери |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Декабрь: дезинсекция подвала |  |  |  |  |  | 2950 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (декабрь) |  |  |  |  |  | 4400 |
| 28.12.утепление ливневки (изовер) |  |  |  |  |  | 521,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. осмотр колодцев и подвального помещения |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 15.01. кв.93 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 23.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 14.01. кв.7 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 401,33 |
| 30.01. кв.7 замена запорной арматуры на стояках,(кран шар.д.15-1шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2719,08 |
| 15.02. осмотр стояков ГВС,ХВС, водоотведения |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 08.02. осмотр колодцев, подвального помещения |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 26.02. кв.93 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 12.03. осмотр подвала, системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 14.03. кв.61 запах канализации, осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 19.03. кв.60 врезка спускника на стоякеи ГВС на обратке, устранение засора канализации (кран шар.д.20-1шт., д.25-1шт., д.15-1шт.,сборка д.20-1шт.,д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6872,66 |
| 18.03. кв.60 нет ГВС, прогонка стояков, осмотр |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 22.03. осмотр подвала и колдцев |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.03. осмотр подвала, колодцев, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 04.04. осмотр труб канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1695,81 |
| 02.04. 2,3,4 под. Устранение засора канализации, сборка труб |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 16.04. кв.100 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 17.04. кв.136 осмотр канализационных стояков и лежака |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 21.05. кв.138 замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале (кран шар.д.25, кран шар.д.20,сборка д.20, кран шар.д.15, резьба д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7671,21 |
| 04.05. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 04.05. кв.32 Замена спускников на стояках отполения (кран шар.д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 2292,65 |
| 03.05. кв.84 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2781,23 |
| 11.05. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 21.05. кв.61 запах канализации, осмотр, засор центральной канализации |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 18.05. кв.3 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 18.05. кв.138 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 29.05. кв.73 замена крана на радиаторе (кран д.15, бочонок) |  |  |  |  |  | 1609,42 |
| 28.05. 7 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 04.06. 1 под. Запах канализации, осмотр, стоит центральная |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.06. 7 под. Утечка канализации в подвале (манжет, заглушка) |  |  |  |  |  | 779,53 |
| 21.06. кв.89 устранение засора канализации, устранение с подвала и колодцев вручную |  |  |  |  |  | 3636,97 |
| 23.06. кв.114 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 25.06. кв.29-43 устранение засора канализации 3,4 под. |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 03.07. кв.151 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, бочонок, муфта, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3771,74 |
| 10.07. кв.177 осмотр стояков ГВС и ХВС |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 10.07. кв.23 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 20.07. кв.49 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы, сгон д.15) |  |  |  |  |  | 6048,68 |
| 17.07. кв.88 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 1126,89 |
| 21.07. кв.29 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 23.07. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 17.07. кв.114 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 2556,26 |
| 02.08. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2978,64 |
| 22.08. кв.166 демонтаж, разборка, сборка, установка радиатора |  |  |  |  |  | 2836,74 |
| 29.08. кв.48 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 851,59 |
| 21.08. кв.166 замена запорной арматуры на стояках отопления (кран д.25-4шт., бочонок д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5292,5 |
| 10.09. устранение засора канализации эл.машинкой с колодца |  |  |  |  |  | 4893,72 |
| 21.09. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1766,6 |
| 25.09. кв.158 устранение утечки на радиаторе, демонтаж, разборка секций,сборка,монтаж (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3777,21 |
| 25.09. 11 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 27.09. 7 под. Устранение утечки на отопление, замена труб (сварочные работы, ст.труба д.25-6м.) |  |  |  |  |  | 3914,74 |
| 16.10. кв.149 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 16.10. кв.31 устранение засора канализации в подвале с колодца, сборка труб |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 21.10. кв.36 устранение засора канализации 11 под. |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 23.10. 11 под. Откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 3738,72 |
| 26.11. кв.9,10,11,12 осмотр подвала, стоит центральная канализация |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.11. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 29.11. осмотр труб подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.11. кв.31 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 14.12. кв.86 осмотр колодцев, канализационных лежаков, стояков канализации, ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 19.12. кв.27 осмотр |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.175 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 15.01. 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт токоведущих контактов, ремонт ВРУ (орех-4шт., эл.провод-2м., лампочка-6шт.) |  |  |  |  |  | 5669,86 |
| 16.01. 4,5,6 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контатков, ремонт ВРУ (лампочка-4шт., орех-4шт., эл.провод-4м.) |  |  |  |  |  | 5625,86 |
| 17.01. 7,8,9 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контатов, ремонт ВРУ (орех-4шт., лампочка-4шт., эл.провод-4м.) |  |  |  |  |  | 5625,86 |
| 18.01. 10,11,12 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (орех-3шт., лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 3252,33 |
| 05.02. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 667,49 |
| 21.02. кв.66 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 26.02. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., автомат) |  |  |  |  |  | 887,49 |
| 01.03. кв.166 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., автомат) |  |  |  |  |  | 898,49 |
| 17.04. кв.169 замена вставок в ВРУ (плавкая вставка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1006,47 |
| 17.04. кв.136 осмотр канализационных стояков и лежака |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 02.05. кв.17 ремонт фазного провода в эл.щите (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 497,29 |
| 08.06. ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка-5шт., орех-3шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 1820,6 |
| 22.06. кв.17 ремонт фазного провода, ремонт контактов (автомат, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1545,6 |
| 28.06. 5 под. Установка временной розетки (резетка, провод-1м.) |  |  |  |  |  | 822,3 |
| 21.06. ремонт ВРУ, ремонт контактов, проверка трансформаторов тока |  |  |  |  |  | 2806,16 |
| 20.08. кв.120 замена лампочки МОП |  |  |  |  |  | 372,38 |
| 23.08. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 679,3 |
| 29.08. кв.166 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 27.08. кв.84 замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале(кран шар.д.20-2шт., сборка д.20-2шт., кран шар.д.15-4шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8485,21 |
| 10.09. кв.74 замена вставки (вставка) |  |  |  |  |  | 745,3 |
| 01.09. кв.158 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт.) |  |  |  |  |  | 723,3 |
| 30.10. кв.52 ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 822,3 |
| 20.11. кв.120 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 15.11. кв.138 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 603,38 |
| 30.11. перенос датчика движения |  |  |  |  |  | 875,68 |
| 08.11.ремонт уличных светильников, установка светильника 2 под. (диод.светильник, эл.провд-15м., гофра-15м., распред.коробка, выключатель) |  |  |  |  |  | 7675,77 |
| 10.12. кв.121 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 10.12. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 679,3 |
| 26.12. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 888,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 26550,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 6700,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 18900,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 22545,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 89821,87 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 56673,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 238455,68 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 234178,45 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 25663,39 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 1335002,80 |