| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.92А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 210330,01 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 308406,84 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 301754,77 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 518868,47 |
| Остаток средств на 01.01.209 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -6783,69 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. очистка козырьков дома от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 26.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| Март: демонтаж старых оконных блоков в подъездах, установка новых оконных блоков, отливов, откосов, подоконников в количестве 9 шт. |  |  |  |  |  | 158400 |
| 31.07. установка козырьков, изготовление каркаса на слух.окна в подвал (проф.труба -3шт., труба д.50-1шт., электроды, арматура, пиломатериал, железо-6кв.м., саморезы |  |  |  |  |  | 11991,55 |
| 01.08. убрать кладку входа в подвал, изготовление, установка отлива на козырек 3 под. (цемент, железо-1кв.м., саморезы, полоса-1,5м. |  |  |  |  |  | 4097,99 |
| Ноябрь: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 2700 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1671,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. кв.11 замена кранов на стояках ГВС, ХВС (резьба д.20-2шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1885,65 |
| 03.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 19.07. установка запорной арматуры на стояках отопления (сварочные работы, резьба д.20-3шт.) |  |  |  |  |  | 3326,26 |
| 25.07. изготовление и установка гребенок на систему отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8580,72 |
| 24.07. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (труба д.89-3м., д.15-4м., кран шар.д.20-2шт., д.15-1шт., сборка д.20-2шт., д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11283,38 |
| 16.07. замена запорной арматуры на стояках отопления,ХВС,ГВС (кран шар.д.20-6шт., д.15-2шт., резьба д.15-2шт., резьба д.20-3шт., труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12838,78 |
| 17.07. ремонт стояков ГВС,ХВС (американка-3шт., муфта соединит.д.25-3шт., труба д.25-1м.) |  |  |  |  |  | 3645,26 |
| 17.07. замена запорной арматуры (кран шар.д.20-8шт., д.15-4шт., сборка д.20-3шт.,резьба д.20-8шт., д.15-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14324,88 |
| 20.07. замена запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.20-14шт., д.15-3шт.,сборка д.20-4шт., д.15-1шт., резьба д.20-5шт., цанга д.20-9шт., угол, муфта-6шт., американка-6шт., угол-6шт., соединит. муфта д.32-4шт., труба ПП д.32-4м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 21820,04 |
| 23.07. замена запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС (кран шар.д.20-7шт., д.15-3шт.,сборка д.20-6шт., резьба д.20-8шт., д.15-3шт., цанга д.20-2шт., д.26-1шт.,труба д.20-2м., труба д.20-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15237,3 |
| 26.07. ремонт системы отопления (заглушка д.89-2шт., переход-2шт., отовд д.50-1шт., сборка д.50-1шт., кран шар.д.50-1шт.., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13175,64 |
| 27.07. ремонт системы отопления (переход-2шт., труба д.57-58м., кран шар.д.50-2шт., сборка д.50-2шт., отвод-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15691,64 |
| 30.07. ремонт системы отопления (заглушка д.89-2шт., переход 89*5-1шт.,отвод д.50-4шт., труба д.57-4м., кран шар.д.50-2шт., сборка д.50-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16634,88 |
| 31.07. ремонт системы отопления (муфта ст.д.50-2шт., к/гайка д.50-4шт., труба д.15-4м., сборка д.50-1шт., резьба д.50-2шт., труба д.50-3м., кран шар.д.15-5шт., резьба д.15-5шт., кран шар.д.50-1шт., отвод д.50-4шт., переход 89-50-1шт.,сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 14219 |
| 31.07. кв.24 устранение утечки на стояке (цанга д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 1884,17 |
| 01.08. кв.32 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1334,42 |
| 03.08. кв.7 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1170,89 |
| 03.08. опрессовка системы отопления (кран шар.д.20) |  |  |  |  |  | 5102,68 |
| 24.09. кв.20 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15, бочонок д.15) |  |  |  |  |  | 1170,89 |
| 07.11. кв.2 устранение утечки на стояке ГВС в подвале (муфта соед. Д.20-2шт., труба д.20-0,5м.) |  |  |  |  |  | 2921,46 |
| 26.11. кв.3 устранение засора канализации, замена труб канализации (труба д.110-1м., переход-2шт., манжета-2шт.) |  |  |  |  |  | 5923,88 |
| 20.12. кв.14 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 21.12. кв.17 устранение утечки на стояке ГВС (тройник-2шт., заглушка д.25, кран шар.д.15-3шт., переход, нипель, труба м/п д.16-1м., д.26-1м.) |  |  |  |  |  | 4327,25 |
| 21.12. кв.23 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.06. ремонт, монтаж наружного освещения (выключатель-3шт., распред.кор.-3шт.,гофра-30м.) |  |  |  |  |  | 1800 |
| 28.07. кв.1 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 218,92 |
| 25.09. кв.34 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5400,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5100,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5033,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20051,24 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 12651,38 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 51799,03 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 52276,44 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5728,92 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 518868,47 |