| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.94 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 57433,02 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 699046,61 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 657622,25 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 694011,67 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 21043,60 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 28.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 06.04. уборка льда с кровли дома под.4(автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1747,85 |
| 20.06. утепление труб ГВС в подвале (утеплитель-1р., скотч-4шт.) |  |  |  |  |  | 4866,72 |
| 09.06. укрепление стропил на чердаке (проволока-35 кг.) |  |  |  |  |  | 6956,72 |
| 13.07. 4 под. Укрепление укосины на козырьке (арматура 0,5м., электроды) |  |  |  |  |  | 1625,95 |
| 11.07. укрепление крышек на вентил.стояках (гвозди, проволока, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 8003,56 |
| Июль: автоуслуги ЗИЛ-самосвал по вывозу мусора |  |  |  |  |  | 6400,00 |
| Июль: замена окон 5 шт. |  |  |  |  |  | 43560 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2506,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.56 осмотр системы отпопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 19.02. кв.86,9 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 04.03. кв.31 осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 28.03. замена запорной арматуры на вводе в дом ГВС (кран шар.д.40-1шт.,сборка д.40, кран шар.д.25-1шт., сборка д.25, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7741,66 |
| 02.04. кв.55 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 05.05. кв.11 осмотр радиаторов отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 25.05. кв.19 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 01.06. кв.10 устранение утечки на стояке водоотведения |  |  |  |  |  | 961,89 |
| 09.06. кв.1 замена сгонных резьб на радиаторах (сгон д.20-2 шт., к/гайка-2шт.,пробка радиаторная-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3870,74 |
| 08.06. кв.1 осмотр радиатора |  |  |  |  |  | 559,23 |
| 02.06. кв.10-13 осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.06. кв.19 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 705,71 |
| 04.06. кв.4 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4706,74 |
| 26.06. кв.43 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5696,74 |
| 19.20.21.22.06.2018 Замена запорной арматуры на стояках системы отопления 1-4 под. (кран шар.д.15-66 шт., д.20-7 шт., д.25-2шт., труба д.15-5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 65081,42 |
| 13.07. кв.80 осмотр труб ХВС по подвалу |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.07. 6 под.замена запорной на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-2шт., д.20-7шт., д.15-15шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 19468,63 |
| 06.07. замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.15-9шт., д.20-5шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14793,63 |
| 09.07. 5 под. Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.20-2шт., д.15-6шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9667,68 |
| 09.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 12.07. кв.10 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| Июль: демонтаж, монтаж ОДПУ на отопление, поверка специализированной организацией |  |  |  |  |  | 42810,89 |
| 30.07. кв.19 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 14.08. кв.68 замена крана на стояке ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2 шт., бочонок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2220,77 |
| 15.08. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 24.08. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 13.09. кв.14 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1541,21 |
| 15.09. кв.11 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 21.09. кв.9 нет ГВС,осмотр |  |  |  |  |  | 851,59 |
| 27.09. нет отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.09. подвал устранение утечки на стояке отопления, запуск стояка (кран шар.д.25) |  |  |  |  |  | 2077,77 |
| 05.10. 3под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 09.10. кв.19 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,51 |
| 12.10. кв.61 замена крана на стояке (кран шар.д.15-3шт., сбока д.15-2шт., лен, селикон) |  |  |  |  |  | 3471,75 |
| 25.10. кв.27 утечка канализации в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 26.10. кв.58 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.10. кв.15 прогонка системы отполения |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 08.11. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 14.11. кв.11 нет ГВС,осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 21.11. кв.37 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 413,35 |
| 14.12. подвал прокладка труб для установки гребенок на стояках ГВС (труба д.25-30м., д.40-30м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16328,16 |
| 10.12. кв.14 врезка спускника на стояке ГВС (тройник ППР 20-1шт., муфта -1 шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2033,77 |
| 10.12.кв.15 врезка спускника на стоке ГВС (кран шар.д.15, бочонок д.15, угол д.20-2шт., труба -0,5м.) |  |  |  |  |  | 2121,77 |
| 17.12. врезка гребенок ГВС, прокладка труб (труба д.40-30м., труба д.25-30м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14397,68 |
| 19.12. врезка гребенок ГВС, магистральные трубы и крыловых (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7404,43 |
| 21.12. кв.19 нет ГВС, прогонка стояка с подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.36 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 623,49 |
| 14.02. кв.34 осмотр, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 09.02. кв.80 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 19.06. кв.33 замена автомата в щите (автомат) |  |  |  |  |  | 1150,68 |
| 09.08. кв.60 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 875,68 |
| Ноябрь: Уличные светильники 3 шт. |  |  |  |  |  | 5000 |
| 25.12. кв.4 ремонт эл.оборудования, контактов |  |  |  |  |  | 547,30 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13950,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 11146,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 44408,45 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 28019,62 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 114721,82 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 115779,17 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 12688,13 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 694011,67 |