| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.96 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -117486,31 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 677896,92 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 669588,41 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 441989,51 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 110112,59 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 29.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3529,43 |
| 06.04. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1747,85 |
| 04.04. уборка наледи и снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2129,81 |
| 28.05. 4 под. Установка навески на входную дверь , замена доводчика (навеска-1шт., саморезы, доводчик) |  |  |  |  |  | 2978,95 |
| 05.06. кв.54 установка дверного полотна на окно в подвале (навесы-2шт.,саморезы, железо,дюбель-гвозди) |  |  |  |  |  | 2692,10 |
| 09.06. укрепление стропил на чердаке (проволока-35кг) |  |  |  |  |  | 6956,72 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2506,73 |
| 24.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1956,73 |
| 27.12. кв.42 прочистка фановой трубы |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.89 осмотр радиатора |  |  |  |  |  | 1105,26 |
| 09.01. кв.89 устранение утечки в соединении (сгон д.20-1 шт., пробка радиаторная, кран шар.д.15, бочонок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4009,37 |
| 24.01. кв.11 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| Январь: ремонт насоса |  |  |  |  |  | 2596 |
| 14.03. кв.45 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 20.03. кв.45 устранение утечки на раструбе трубы канализации |  |  |  |  |  | 1806,08 |
| 30.04. кв.62 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 08.05. кв.37 замена стояка ГВС (труба д.25-4м.,уголок-4шт.,муфта-4шт.,кран шар.д.15, резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6655,95 |
| 05.05. кв.34 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 03.09. кв.71 утечка на стояке канализации в подвале, осомтр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.09. кв.62,71 замена стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., 1,5м.-4шт.,1м.-3шт.,отвод-7 шт.,ревизия -2шт.,переход-3шт.,тройник-2шт., манжет-4шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 9937,16 |
| 28.09. кв.33 устранение утечки на радиаторе, замена радиаторной пробки, запуск стояка |  |  |  |  |  | 1378,42 |
| 28.09. кв.29 замена крана на стояке, запуск стояка |  |  |  |  |  | 705,71 |
| 03.10. кв.58 замена кранов на радиаторе (кран шар.д.15-3шт., бочонок-3шт.) |  |  |  |  |  | 3166,75 |
| 09.10. кв.83,87 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 10.12. кв.77 сборка труб канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 27.12. кв.73 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.20) |  |  |  |  |  | 1967,77 |
| 28.12. 3под. Устранение засора канализации (манжет д.110, заглушка) |  |  |  |  |  | 2402,26 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.73 ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт) |  |  |  |  |  | 755,49 |
| 27.02. кв.19 ремонт контактов, освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 31.03. кв.25 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 321,29 |
| 06.04. кв.96 кв.55 протяжка автомата |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 08.06. кв.17 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 25.06. кв.66 ремонт подвального освещения (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 27.07. кв.39 замена автомата в ВРУ, ремонт контактов (автомат 63А-3шт.) |  |  |  |  |  | 1908,53 |
| 13.14.-09. 2 под.монтаж эл.проводки на тамбур, улицу, подвал (эл.провод-20м., гофра-20м., светильник, патрон-2шт., орех-6шт., лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 13470,54 |
| 29.09. кв.7 замена автоматов (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1097,3 |
| 15.11. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка, стартер) |  |  |  |  |  | 1051,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13500,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 11056,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 44049,60 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 27793,20 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 116941,20 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 114843,60 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 12585,60 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 441989,51 |