| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коммунистическая д.172 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 38177,32 |  |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 184970,84 |  |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 142574,55 |  |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 7685,92 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 125500,01 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 62937,78 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.05. осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 560,18 |  |  |  |
| 09.10. ремонт, установка зонтиков на вент.трубы (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1956,73 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.8 устранение утечки на полотенцесушителе в соединении |  |  |  |  |  | 541,5 |  |  |  |
| 14.01. кв.8 осмотр полотенцесушителя |  |  |  |  |  | 541,50 |  |  |  |
| 16.01. кв.8 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 821,83 |  |  |  |
| 21.07. кв.26 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 851,89 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 30.12. кв.11 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 646,3 |  |  |  |
| 30.12. кв.26 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 580,3 |  |  |  |
| 23.12. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 613,30 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2558,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10190,88 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 41127,48 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 27054,36 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 26569,08 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2911,68 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 125500,01 |  |  |  |