| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -105971,05 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 582392,40 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 594880,30 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 461609,81 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 27299,45 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 01.02. уборка наледи с козырьков дома |  |  |  |  |  | 1614,22 |
| 09.02. уборка снежных навесов с кровли дома, очистка козырьков от снега (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 02.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1874,03 |
| 27.03. уборка снега с кровли дома (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 12.04. демонтаж,монтаж дверного проема (кирпич-100шт., цемент-1м.,песок) |  |  |  |  |  | 4096,03 |
| 25.04. снятие снегозадеожателей с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1064,91 |
| 25.05. установка снегозадержателей (болты, уголок-2м, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3067,73 |
| Сентябрь: обработка подвала от комаров |  |  |  |  |  | 2950 |
| 19.10. заделка слуховых окон в подвале (цемент-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 2197,1 |
| 12.11. кв.3 осмотр |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 14.12. очистка кровли от сосулек и наледи (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2813,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.52 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 1695,81 |
| 09.01. кв.69 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 30.01. кв.17 осмотр колодцев, подввала и системы отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 15.02. кв.18 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 08.02. осмотр колодцев, подвала, системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 21.02. кв.22 замена стояка канализации (труба д.110 -1шт., крестовина, переход - 2шт., манжет) |  |  |  |  |  | 2721,17 |
| 05.02. кв.20 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1382,49 |
| 07.02. кв.20,22 устранение утечки на стояке ХВС (американка-2шт., кран шар.д.20-1шт., боченок, трройник, труба д.25-2м.,резьба-2шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7276,37 |
| 12.03. осмто стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 02.03. кв.3,4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 22.03. осмотр подвала, колодцев |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.03. осмотр подвала, колодцев |  |  |  |  |  | 626,52 |
| 04.04. кв.18 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 2089,51 |
| 03.04. кв.27,45 замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (кран шар.д.15-5шт.,резьба д.15-6шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6495,37 |
| 20.04. кв.45 устранение утечкина стояке канализации в подъезде |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 21.04. кв.70 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 08.05.кв.39 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 22.05. кв.50 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 14.06. кв.17 замена стояка канализации (труба д.110 0,5м-2шт.,1м-1шт.,1,5м-1шт, переход,манжет-3шт.,отвод-4шт.,заглушка-2шт.) |  |  |  |  |  | 3997,26 |
| 30.06. кв.10 бежит кран полив ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 09.07. кв.70 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 19.07. кв.53 прогонка стояков ГВС |  |  |  |  |  | 1269,28 |
| 20.07. кв.42 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 18.07. кв.47 нет ГВС, осмоотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 17.07. кв.56 устранение утечки на канализационном стояке, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 30.07. кв.27 нет ГВС на кухне, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 02.08. кв.25 замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1857,77 |
| 07.08. кв.27 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 18.08. кв.41 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 23.08. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5212,68 |
| 20.08. кв.67 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 20.08. кв.3 бежит вода в подвале, замена труб (труба д.50 1м-2шт., отвод-2шт.) |  |  |  |  |  | 3179,41 |
| 24.08. кв.31 осмотр |  |  |  |  |  | 851,59 |
| 07.09. устранение засора канализации эл.машинкой |  |  |  |  |  | 4266,74 |
| 11.09. кв.8 замена зпорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (американка -3шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8732,68 |
| 10.09. кв.53 замена запорной арматуры (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3136,5 |
| 01.10. кв.40 шум в трубах ГВС, устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 08.10. кв.50 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 08.10. кв.50 нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.10. кв.50 нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 22.10. кв.28 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 16.10. кв.59 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 16.10. кв.45 устранение засора канализации в подвале с разборкой, сборкой труб |  |  |  |  |  | 2539,75 |
| 04.11. кв.53 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 06.11. кв.53 устранение утечки на стояке ГВС (труба д.25-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2534,26 |
| 07.11. кв.73 устранение засора канализации, замена ст.трубы (труба д.20-1м., д.25-1м., отвод д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3531,41 |
| 12.11. кв.65 запах канализации в подъезде,осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 22.11. кв.36 нет ГВС, прогонка через подвал, замена трубы (труба д.50-1,5м.) |  |  |  |  |  | 2256,21 |
| 29.11. откачка воды из подвала, устранение засора канализации 6 под. |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 27.11. осмотр труб в подвале, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 05.12. кв.10 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.12. кв.2 устранение засора канализации 6,4 под. |  |  |  |  |  | 2696,5 |
| 12.12. кв.36 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 19.12. кв.18 осмотр |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 10.12. кв.2 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 18.12. кв.43 нет давления ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.12. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 29.121. кв.2 нет ГВС, прогонка стояков ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.63 ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 799,49 |
| 27.03. кв.45 ремонт освещения МОП (лампочка,орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 574,29 |
| 20.04. кв.45 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 365,29 |
| 19.06. кв.65 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 12.07. кв.45 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 1007,68 |
| 17.09. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (орез-6шт., изолента, провод-4м., лампочка-2шт., автомат-2шт) |  |  |  |  |  | 5310,06 |
| 18.09. 6,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (орех-6шт., провод-4м., автомат-4шт., лампочка-4шт., изолента) |  |  |  |  |  | 5948,06 |
| 19-20.09. 4,5 под.Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-5м., орех-7шт., автомат-3шт., лампочка-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 6745,31 |
| 25.11. кв.63 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 910,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 11700,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 2950,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10300,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 9504,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 37866,53 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 23891,98 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 100526,62 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 98723,45 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10819,01 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 461609,81 |