| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 126564,05 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 721771,40 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 691322,61 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 656524,69 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 161361,97 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 12.01. кв.15 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 17.05. 5п.изготовление, установка обналички на двери (пиломатериал, гвозди) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 16.05. 5п. Демонтаж старых дверей, установка новых (дверное полотно,навесы) |  |  |  |  |  | 8894,41 |
| 15.05. 5п. Изготовление, установка перил в подъезде (пиломатериал, гайка,болт,шайба) |  |  |  |  |  | 3504,41 |
| Май: ремонт подъездов 5,6 |  |  |  |  |  | 114179,54 |
| 30.05. кв.14 осмотр |  |  |  |  |  | 560,18 |
| 01.06. кв.14 ремонт, установка дверного блока выхода на крышу (пена, гвозди, пиломатериал) |  |  |  |  |  | 2406,52 |
| 29.10. закрытие люка на чердак |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 30.10.1,6 под. Установка запорных устройств на чердачные люки (болты, гайка, шайба, цепь) |  |  |  |  |  | 3999,41 |
| 19.11. ремонт ливнески (шланг, железо-0,5кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 2285,1 |
| 13.12. кв.69 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 13.12. кв.63 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 11.12. очситка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 04.12. изготовление, установка каркаса входа в подвал (проф.труба 40*40-22шт., 40*20-6шт., пиломатериал-0,2 куб.м., электроды, саморезы) |  |  |  |  |  | 11254,34 |
| 05.12. монтаж кровли над входами в подъезд (железо-19 кв.м., саморезы-250 шт.,) |  |  |  |  |  | 10179,72 |
| 24.12. Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.6 запах канализации в квартире (манжет) |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 10.01. кв.15 прогонка стояков отопления |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 23.01. кв.74 замена запорнйо амратцры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 20.02. кв.90 нет ГВС, прогонка системы, осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 02.02. кв.54 устранение утечки |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 07.02. кв.74 замена кранов на стояке ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., муфта, уголок-2шт., нипель-2шт., труба д.16-1м.) |  |  |  |  |  | 2512,65 |
| 27.02. кв.33 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 28.02. кв.87 нет ГВС, замена крана на стояке (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1792,32 |
| 01.03. кв.1 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 21.03. подвал замена крана на стояке ГВС (труба д.25-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3419,23 |
| 19.03. кв.75-85 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 17.03. кв.69 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 18.03. кв.75 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 25.03. кв.75 нет ХВС |  |  |  |  |  | 2231,23 |
| 18.03. кв.84 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 22.03. кв.24 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 31.03. кв.69 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 03.04. кв.78 холодные батареи, замер температур |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 04.06. кв.75 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 19.07. кв.1 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 23.07. нет ГВС, осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 17.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 15.09. кв.78 нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 06.09. кв.9 устранение засора канализации в подвале, с разборкой, сборкой труб |  |  |  |  |  | 3166,74 |
| 12.09. кв.74 замена стояка ХВС (труба д.20-3м., труба д.50 2м-1шт., труба 50*45-1шт., сифон,нипель-2шт., муфта-4шт., фильтр, уголок-9 шт., бочонок-6шт., тройник д.20-2шт., труба д.20-12м., хомут метал.-4шт., ШСГД-10шт., дюбель, кран шар.д.20-2шт., кран шар д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 17131,11 |
| 29.09. кв.78 бежит труба отопления, осмотр0 |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.09. кв.84 не греются батареи, прогонка стояка на чердаке |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 01.10. 6 под. Устранение утечки на стояке отопления (труба д.20-1м., кран шар.д.20, сборка д.20, сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 4574,74 |
| 04.10. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 01.10. кв.78 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 18.11. кв.44 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 19.11. кв.44 устранение утечки на стояке отопления (резьба д.20, к/гайка д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3474,74 |
| 18.12. кв.36 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (муфта д.20-1шт., кран шар.д.15-4 шт., кран БГШ-1шт., муфта д.20-4шт., американка-2шт., угол- 7 шт., труба д.20-2м., фильтр д.15-1шт., подвод, резьба д.15-2шт., нипедб-2шт., муфта д.15-1шт., тройник д.20-1шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8474,25 |
| 19.12. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 559,54 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. установка эл.магнитных пломб, проверка фазировки, снятие показаний, проверка правильности подключения, (пломбы-90 шт.) |  |  |  |  |  | 7583,86 |
| 27.02. перенос эл.счетчика из квартиры на площадку |  |  |  |  |  | 3340,33 |
| 09.04. кв.31 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 04.05. ремонт вводного кабеля в ВРУ, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 09.06. кв.10 замена автомата МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 822,3 |
| 12.08. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,3 |
| 13.09. кв.55 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 1591,3 |
| 3.4.5.09. 1,2,3,4 под.ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (орех-10шт., эл.провод-5м., изолента, датчик-2шт.) |  |  |  |  |  | 17890,31 |
| 6.7.09 5,6 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (орех-6шт., изолента, провод-4м., датчик-2шт., шина ноль) |  |  |  |  |  | 12689,54 |
| 19.09. 1 под. Ремонт ВРУ, замена наконечников, контактов, обжимка (наконечник-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 2380,03 |
| 08.11. кв.17ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 822,3 |
| 09.11. кв.16 ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 1152,3 |
| 05.12. кв.40 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 30.11. кв.88 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 372,38 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13500,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 11482,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 45746,06 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 28863,59 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 121444,91 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 119266,52 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 13070,30 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 656524,69 |