| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.33 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 112045,18 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 328576,20 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 318903,27 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) от размещения рекламных баннеров |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 368933,57 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 68014,88 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. очистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 28.02. прочистка ливневок, засыпка солью (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1509,62 |
| 22.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 29.03. прочистка ливневки |  |  |  |  |  | 1464,41 |
| Май: ремонт кровли площадью 35 кв.м., ремонт3-х вентстояков |  |  |  |  |  | 37005,54 |
| Сенятбрь: устройство отмостки 95 кв.м. |  |  |  |  |  | 114000 |
| 13.12. прочистка ливневки, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1891,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 23.03. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 20.03. кв.7 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 25.04. подвал устранение утечки на стояке канализации, устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1105,26 |
| 30.04. кв.1 замена крна на стояке |  |  |  |  |  | 1636,02 |
| 11.05. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 05.05.кв.1 устранение утечки на батарее |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 26.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 20.08. кв.16 устранение утечки на стояке в подвале |  |  |  |  |  | 1541,21 |
| 13.09. кв.44 замена кранов на радиаторе, замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6307,21 |
| 05.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 20.10. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 04.11. кв.30 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 10.12. кв.33 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 18.12. кв.45 врезка спускника на стояке ГВС (кран шар.д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 1833,63 |
| 20.12. кв.33 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 21.12. кв.33 нет ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 26.12. кв.33 замена труб канализации в подвале (труба д.110-1м., 2м., 3м., отвод-2шт., переход - 2шт.,манжет) |  |  |  |  |  | 3111,17 |
| 28.12. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.06. кв.36 установка датчика движения (датчик, эл.провод-5м., гофра-5м,патрон) |  |  |  |  |  | 4266,28 |
| 20.06. ремонт ВРУ, ремонт контактов, проверка трансформаторов тока |  |  |  |  |  | 2121,53 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6750,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5361,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21362,54 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13478,75 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 56712,47 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 55695,20 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6103,58 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 368933,57 |