| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.35 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 16851,55 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 53787,12 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 46632,08 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56966,97 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 6516,66 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Март: возмещение за установку двери 2 под. |  |  |  |  |  | 4000 |
| 30.08. изготовление каркасов козырьков над входом в подъезд (проф.труба 40*20 - 5 шт., электроды, саморезы, железо 1 кв.м.) |  |  |  |  |  | 9608,57 |
| 30.08. установка козырька над подъездом (арматура, электроды) |  |  |  |  |  | 1933,52 |
| 31.08. установка козырька над входом в подъезд (арматура 1м., электроды) |  |  |  |  |  | 3691,41 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 21.12. кв.4 осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 27.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 01.08. кв.2 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., бочонок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2179,21 |
| 08.10. кв.2 осмотр стояков ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 15.12. кв.4 осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.4 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1066,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4246,70 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10970,65 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11071,76 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1213,34 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 56966,97 |