| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -5785,56 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 54536,04 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 50227,87 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 67292,30 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -22849,98 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 01.02. ремонт входной двери в подъезде (саморезы, гвозди, доска) |  |  |  |  |  | 1574,41 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 484,27 |
| 24.05. кв.6 ремонт кровли (шифер-3л.,гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3914,73 |
| 04.10. установка метал.двери в подъезд (дверь, кодовый замок, ручка-2шт.,арматура-1,5м., пена-1шт.,краска,шпилька,кисточка,саморезы,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16373,99 |
| 05.10. оштукатуривание откосов (цемент-1м., песок, графмасса) |  |  |  |  |  | 4119,99 |
| 13.11. установка пружины на входные двери (пружина) |  |  |  |  |  | 1801,52 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 01.02. устранение утечки на отоплении (ст.труба д.32-5м.,д.20-0,5м., отвод д.32-4шт., утеплитель-8м..,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7136,66 |
| 16.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.09. ремонт фазного провода, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 547,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 982,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3912,05 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 9593,83 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 10199,27 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1117,73 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 67292,30 |