| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 33305,03 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 755801,24 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 727466,11 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) за тех обслуживание |  |  |  |  |  | 38424,77 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 672874,29 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 126321,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. осмотр вентканалов |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 24.01. прочистка ливневок солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 02.02. очистка козырьков от снега, ремонт кровли |  |  |  |  |  | 1614,22 |
| 22.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 27.02. прочистка ливневок, засыпка солью (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1619,62 |
| 13.03. прочистка ливневок, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 15.03. кв.14 осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 23.04.кв.60 расчистка снега на кровле над 4 под. |  |  |  |  |  | 547,30 |
| 19.04. 3 под. Ремонт крыльца входа в подъезд |  |  |  |  |  | 2179,41 |
| 26.04. 4 под. Ремонт кровли (линокром, мастика, пропан) |  |  |  |  |  | 4368,41 |
| 10.05. заделка отверстий под болконом, укрепление решетки |  |  |  |  |  | 1977,10 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Июнь: ремонт кровли 250 кв.м., ремонт ливневой трубы |  |  |  |  |  | 52951,25 |
| 12.07. ремонт люков в 2-х подъездах выхода на крышу (навесы-2шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 2197,52 |
| 13.08. 4 под. Установка резинок на входную дверь (резинка -4м.,обезжириватель) |  |  |  |  |  | 1529,76 |
| 27.08. кв.84 ремонт ливневки (жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 1344,76 |
| 22.11. 1 под. Ремонт дверного блока выхода на крышу, ремонт запорного устройства (замок, цепь, пена-1б,. саморезы) |  |  |  |  |  | 2637,10 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 13.12. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуи АГП-22) |  |  |  |  |  | 2616,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.12 замена прокладки на стояке ГВС до счетчика |  |  |  |  |  | 1806,08 |
| 21.01. кв.7 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 10.01. кв.89 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2419,51 |
| 23.01. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 27.02. кв.53 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2072,65 |
| 26.02. кв.97 замена кранов на стояках ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 2089,51 |
| 18.03. 3 под.устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 31.03. кв.94-95 нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 14.04. кв.60 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 26.04. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 23.04. кв.3 нет ХВС,ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 23.04. 1,2 под. Замена запорной арматуры на стояках ГВС (кран шар.д.25-7шт., д.15-9шт.,сборка д.25-3шт., резьба д.15-9шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 24700,28 |
| 24.04. 3-4 под. Замена запорной арматуры на стояках ГВС (американка-2шт.,муфта-4шт.,тройник-2шт.,кран шар.д.25-3шт.,кран шар.д.15-9шт.,сборка д.25-3 шт., резьба д.15-9шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 25822,28 |
| 25-26.04. 6-7 под. Замена запорной арматуры на стояках ГВС (кран шар.д.25-7шт.,вентиль д.20-1шт.,кран шар.д.15-4шт.,сборка д.25-7шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 29376,24 |
| 11.05. кв.89 устранение засора канализации в подвале, замена труб (муфта, ревизия, переход, труба д.110 1,5м-1шт.,0,5м-1шт., отвод-2шт.) |  |  |  |  |  | 4270,8 |
| 05.05. кв.89 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 28.06. кв.19-22 бежит вода во стояку ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 29.06. кв.19 устранение утечки на стояке ГВС (труба д.32-2м., муфта-2шт.,американка) |  |  |  |  |  | 2990,75 |
| 03.07. кв.7 бежит радиатор, демонтаж,разборка сборка радиатора (кран шар.д.20-3шт.,д.15-1шт.,сборка д.20-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13484,63 |
| 04.07. кв.7 установка радиатора |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 18.07. нет ГВС, прогонка (цанга д.16-2шт.) |  |  |  |  |  | 1027,89 |
| 19.07. кв.74 прогонка системы ГВС |  |  |  |  |  | 859,89 |
| 17.07. кв.70 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 08.08.кв.89 установка заглушки на канализационной трубу кв.89 (заглушка д.110, манжет) |  |  |  |  |  | 630,48 |
| 23.08. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 05.10. кв.13 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 03.10. 7 под. Устранение утечки на стояке отопления (труба д.20-1м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3366,41 |
| 01.10. 7 под. Устранение утечки на стояке отопления, подача и обратка (труба д.40-10м.,труба д.20-1м.) |  |  |  |  |  | 5977,21 |
| 01.10. кв.90 устранение утечки на стояке (сальниковая набивка) |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 01.10. кв.22 бежит вода в перекрытии, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 08.10. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 18.10. кв.70 осмотр канализации |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 01.11. кв.82 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.11. кв.82 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 11.11. кв.70 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2539,75 |
| 14.11. кв.47 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 20.11. кв.82 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные |  |  |  |  |  | 4896,5 |
| 24.11. кв.79 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 26.11. кв.88 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 16.12. кв.97 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 18.12. кв.94 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 17.12. кв.21 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.20-1шт., муфта д.25-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 2099,77 |
| 11.12. кв.54 вода в подвале, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 24.12. кв.29 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.12. 2 под. Устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4797,45 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.62 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 1450,17 |
| 19.01. кв.85 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт) |  |  |  |  |  | 623,49 |
| 09.03. кв.66 ремон освещения МОП |  |  |  |  |  | 321,29 |
| 30.03. лампочки 40 шт. |  |  |  |  |  | 1600 |
| 15.03. кв.70 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 03.05. 4п.1эт. Ремонт освещения МОП, установка датчика движения (датчик, патрон, эл.провод-6м., гофра-6м.) |  |  |  |  |  | 6076,86 |
| 17.05. кв.19 ремонт контактов |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 18.05. кв.17 замена автомат в эл.щите (атомат) |  |  |  |  |  | 596,29 |
| 20.06. ремонт ВРУ, ремонт контактов, проверка трансформаторов тока |  |  |  |  |  | 3408,28 |
| 13.08. кв.57 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 875,68 |
| 14.08. кв.54 замена автомата в ВРУ (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1425,68 |
| 13.09. кв.21 замена автомата, ремонт контактов (автомат) |  |  |  |  |  | 822,30 |
| 17.09. в.16 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,30 |
| 26.10. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 866,30 |
| 28.10. кв.16 ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 767,30 |
| 09.11. кв.16 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 734,30 |
| 22.11. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1161,68 |
| 12.12. кв.70 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 547,30 |
| 17.12. кв.18 замена светильника в подъезде (светильник) |  |  |  |  |  | 1479,60 |
| 24.12. кв.5 ремонт контактов |  |  |  |  |  | 547,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 15150,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 11900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 49576,46 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 12443,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 31280,39 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 131613,71 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 129252,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 14164,70 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 672874,29 |