| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.48 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -19323,19 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 102321,03 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 88366,60 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 80102,53 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -11059,13 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. уборка наледи снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 03.05. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| Июнь: ремонт вентстояков 1шт.,штукатурка |  |  |  |  |  | 5148 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.03. кв.4 замена крана на отоплении в подъезде |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 23.09. магазин замена стояка ХВС (кран шар.д.20-2шт., резьба д.20-2шт., муфта д.25-1шт., уголок д.25-2шт., труюа д.25-7м., американка-2шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10107,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.11 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 365,29 |
| 13.04. кв.11 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 365,29 |
| 30.11. кв.4 замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  |  |  |  | 822,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8143,63 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2044,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19971,29 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 21231,61 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2326,75 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 80102,53 |