| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.50 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 43226,48 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 153377,64 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 138691,47 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 168767,56 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 13150,39 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1427,36 |
| 09.04. кв.23 пропенивание стояков (пена-1б) |  |  |  |  |  | 1315,68 |
| 04.09. ремонт кровли, ремонт вентстояков (цемент-2м., песок, кирпич-30шт., железо-1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 13202,13 |
| 05.09. ремонт вентстояков (цемент-2м., кирпич-30шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 12872,13 |
| Ноябрь: замена окон в подъезда в количестве 3 шт. |  |  |  |  |  | 48400 |
| 27.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01.кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 13.03. кв.14 устранение утечки в подвале |  |  |  |  |  | 2231,23 |
| 03.04. кв.16 осмотр подвала, утечка на стояке канализации |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 03.04. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1806,08 |
| 110.4. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 14.10. кв.9 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 10.12. кв.14 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. 1 под. Установка светильника, ремонт освещения МОП (эл.провод-15м., гофра-12м., светильник, лампочка) |  |  |  |  |  | 4638,33 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1315,68 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2761,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11002,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 26981,88 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 28684,62 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3143,52 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 168767,56 |