| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул.Комсомольская д.51 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -38938,52 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 59007,84 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56737,81 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 43652,92 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -25853,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1427,36 |
| 27.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.10. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 09.10. кв.2 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 10.10. кв.6 замена крана на радиаторе |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 10.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 06.11. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1766,60 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.06. установка светильника над подъездом (светильник, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 3342,28 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3987,65 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10301,42 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 10396,37 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1139,33 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 43652,92 |