| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.53 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -23569,14 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 507406,08 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 490583,74 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 494892,81 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -27878,21 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2021,7 |
| 13.04. демонтаж,монтаж кровли над входом в подвал (шифер-3л.,брусок, гвозди) |  |  |  |  |  | 2967,22 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1230 |
| 21.06. укрепление коневой доски на кровле дома (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2551,16 |
| 03.08. ремонт кровли |  |  |  |  |  | 1460,95 |
| 22.10. заделка слуховых окон |  |  |  |  |  | 1087,97 |
| 19.10. заделка слуховых окон |  |  |  |  |  | 1625,95 |
| 05.10. установка бетонного блока у входа в подвал (автоуслуги ЭО-2126) |  |  |  |  |  | 2286,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.1 осмотр подвала, стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 08.02. осмотр колодцев подвального помещения |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 12.02. кв.28 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 15.02. кв.43 осмотр подвала, стояков ГВС,ХВС, отопления, водоотведения |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 05.02. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 4796,95 |
| 12.03. осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 14.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 22.03. осмотр подала, колодцев |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 30.04. кв.42 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 11.05. кв.18 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 01.05. кв.45 осмотр подвала, в подвале вода |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 04.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 4818,95 |
| 07.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 4818,95 |
| 08.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 4818,95 |
| 25.05. кв.60 устранение утечки на полотенцесушите |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 29.05. нет ГВС, прогонка стояков через подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Июль: демонтаж, монтаж ОДПУ на отопление, поверка специализированной организацией |  |  |  |  |  | 39935,56 |
| 31.08. кв.1 нет ХВС, прочистка стояка |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 28-29.08. кв.5 демонтаж труб отопления, изготовление подставок (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12599,11 |
| 30.08. изготовление подставок в подвале, устарнение утечки на стояке ХВС (сварочные работы, труба м/п д.26-6м., цанга -1шт., резьба-1шт) |  |  |  |  |  | 8333,92 |
| 03.09. замена труб отопления в подвале (труба ст.д.89-6шт.сварочные работы) |  |  |  |  |  | 37937,68 |
| 04.09. замена труб отопления в подвале (труба ст.д.76-8шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 47568,16 |
| 05.09. замена труб отопления в подвале (труба ст.д.57-6шт.,сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 25727,68 |
| 06.09. врезка магистральной трубы и крыловых (переход 89*76-4 шт., 76*57-4 шт., отвод 57-4шт., д.40-4шт, д.32-4 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14397,61 |
| 17.09. кв.59 замена кранов на радиаторах |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 08.10. кв.60 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 09.10. кв.44-60 прогонка системы отопления с подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 29.11. осмотр труб в подвале |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.57 замена датчика движения (датчик, лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1470,49 |
| 22.03. кв.37 ремонт освещения МОП (лампочка,орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 755,49 |
| 28.06. ремонт наружного освещения (выключатель-3шт., распред.коробка-3шт., гофра-50м.. Автомат-3шт., клипсы) |  |  |  |  |  | 3250 |
| 29.06. кв.1 ремонт нолевого провода в эл.щите, протяжка контактов (орех-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 855,3 |
| 01.07. кв.44 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,3 |
| 30.07. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 02.08. ремонт фазного провода в эл.щите |  |  |  |  |  | 1051,68 |
| 03.09. Ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 767,30 |
| 10.09. кв.50 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,30 |
| 08.09. замена вставок в ВРУ, замена фазных проводов (вставка, автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  |  | 1788,68 |
| 03.11. кв.19 ремонт нолевого провода |  |  |  |  |  | 875,68 |
| 21.11. кв.79 ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 767,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 8339,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 33226,70 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 85835,65 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 86626,76 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9493,34 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 494892,81 |