| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -5752,43 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 98419,32 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 79368,93 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 110522,96 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -36906,46 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2021,7 |
| 14.03. 2 под. Ремонт пола (фанера-7л., плинтус, саморезы) |  |  |  |  |  | 7905,97 |
| Июль: ремонт подъезда № 1 |  |  |  |  |  | 30062,89 |
| 13.08. 2 под. Ремонт, обшивка, установка входной двери в подъезде (железо -2 кв.м., саморезы, навесы) |  |  |  |  |  | 3615,26 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. кв.4 нет ХВС, отогревание труб, замена ст.трубы (сварочные работы, труба д.20-1м.) |  |  |  |  |  | 3861,23 |
| 20.01. кв.4 нет ХВС, отогрев труб |  |  |  |  |  | 2931,37 |
| 13.02. кв.3 устранение утечки на системе отопления |  |  |  |  |  | 1632,65 |
| 12.02. кв.16 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 16.03. изоляция труб отопления подъездных радиаторов |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 06.07. кв.4 осмотр труб ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.08. кв.1 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 10.12. кв.10 вода в приямке, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.03. перетяжка токоведущих контактов |  |  |  |  |  | 1779,56 |
| 01.06. кв.10 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1183,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6398,78 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 4037,33 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 16987,25 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 16682,54 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1828,22 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 110522,96 |