| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55В |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 35888,94 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 111594,18 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 108248,85 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 88444,39 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 55693,40 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 05.02. очистка козырьков дома от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 16.02. очистка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1427,36 |
| 27.03. уборка снега и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 705,89 |
| 03.05. демонтаж, монтаж вентеляц.стояков, оштукатуривание стояков (цемент -1,5м., песок) |  |  |  |  |  | 4976,72 |
| 26.11. бетонирование пола в подъезде (цемент-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 1625,95 |
| 29.11. 2 под. Ремонт пола в подъезде (уголок-2,5м., электроды) |  |  |  |  |  | 2131,52 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.10. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13.06. ремонт щита ВРУ, ремонт рубильника, контактов(орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 1878,22 |
| 12.07. кв.9 замена плавкой вставки |  |  |  |  |  | 679,30 |
| 26.11. 1 под. Установка светильника над подъездом и в тамбуре (эл.провож-15м., светильник-1шт., патрон, выключатель, гофра-10м., распред.коробка) |  |  |  |  |  | 6680,52 |
| 27.11. 2 под. Установка светильника над подъездом и в тамбуре (эл.провож-15м., светильник-1шт., патрон, выключатель, гофра-10м., распред.коробка) |  |  |  |  |  | 6680,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2044,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7229,38 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 4561,39 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19192,27 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 18848,02 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2065,54 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 88444,39 |