| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -9334,72 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 174807,36 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 181173,51 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 130014,67 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 41824,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3694,43 |
| 04.04. уборка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2129,81 |
| 05.04. уборка снежной глыбы с балкона (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 627,94 |
| 06.04. кв.29 ремонт перил (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2744,6 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1230 |
| 20.12. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2792,31 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.03. кв.18 Замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15, уголок) |  |  |  |  |  | 1646,22 |
| 27.04. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 24.04. кв.19 осмотр стояков канализации, колодцев |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 01.05. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 08.07. кв.1 вода в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 17.08. кв.10 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.09. осмотр канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 03.10. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2696,5 |
| 03.10. кв.19 засор канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 05.10. кв.18,19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2100,87 |
| 08.10. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 14.10. кв.19-20 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2602,45 |
| 06.11. кв.20 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 08.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 18.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 19.12. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4800,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12539,52 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3147,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 30751,68 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 32692,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3582,72 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 130014,67 |