| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56Б |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.20178 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 81708,02 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 148384,44 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 135752,23 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 172713,18 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 44747,07 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Апрель: демонтаж, монтаж оконных блоков, откосов, подоконников, отливов в количестве 4 шт.) |  |  |  |  |  | 66000 |
| 06.05. кв.20 ремонт кровли (шифер-1л.,гвозди,автосулги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2748,68 |
| 12.09. кв.12 ремонт подъездной площадки (клей 0,5м., цемент-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 3416,62 |
| 25.09. кв.20 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.06. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 07.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2038,17 |
| 09.08. замена запорной арматуры в подвале на вводе в дом ГВС (кран шар.д.25) |  |  |  |  |  | 1236,89 |
| 18.08. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 26.08. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 23.10. кв.1 бежит радиатор, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 25.10. кв.1 устранение утечки на радиаторе, сброс, запитка системы отопления |  |  |  |  |  | 2304,36 |
| 11.12. кв.20 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 799,49 |
| 09.10. кв.19 ремот освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 16.10. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 679,3 |
| 12-13.12. замена пакетников на атоматы, ремонт эл.щитов, замена горелых проводов, ремонт контактов (автомат-22шт., динрейка, орех-6шт., изолента, эл.провод-4м) |  |  |  |  |  | 17221,54 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10027,58 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2517,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 25904,59 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 26143,34 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2865,02 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 172713,18 |