| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.57а |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -28039,94 |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 706055,12 |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 663003,08 |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 613578,79 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 21384,35 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 1354,41 |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли балконов 5-го этажа (автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4779,24 |  |
| 07.02. уборка снежных навесов с кровли дома, очистка козырьков (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5039,06 |  |
| 08.02. уборка снежных навесов с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4104,06 |  |
| 06.04. 4 под. Ремонт кодового замка |  |  |  |  |  | 547,3 |  |
| 25.06. укрепление шеломов и юбки на кровле дома (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3693,47 |  |
| 24.07. 2 под. Ремонт ступенек входа в подъезд (уголок 50*50 -1шт., аврматура -1,5м., графмасса, цемент-0,5м.) |  |  |  |  |  | 4473,26 |  |
| 24.10. укрепление стропил на кровле входа в подвал (брусок, гвозди) |  |  |  |  |  | 1625,95 |  |
| 02.11. заделка отверстия в стене ввода отопления в дом |  |  |  |  |  | 1625,95 |  |
| 13.11. заделка отверстия в стене дома (пена) |  |  |  |  |  | 1344,76 |  |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| 29.12. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 7245,2 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.36,60 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 12.01. кв.43 нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 541,5 |  |
| 11.01. кв.16-17 переврезка стояков ГВС (тройник - 1шт., уголок - 1шт..,американка-1шт., муфта перех, труба д.32-0,5м., соед.муфта) |  |  |  |  |  | 3822,37 |  |
| 18.01. 3,4 под. Врезка спускников на чердаке на стояке ГВС (тройник-4шт., кран шар.д.15-4шт., цанга -4шт., труба м/п д.16-5м.) |  |  |  |  |  | 5081,51 |  |
| 03.01. кв.17 устранение засора канализации 2 под. |  |  |  |  |  | 4686,95 |  |
| 22.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 31.01. осмотр канализационных колодцев, подвала, системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 13.02. кв.66 устранение утечки на стояке канализации (труба д.50 1м.-2шт., отвод-2шт., труба д.50 0,5м-1шт., тройник-1шт., ревизия, манжет) |  |  |  |  |  | 4858,14 |  |
| 12.02. утечка канализации в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 1799,06 |  |
| 01.02. замена стояка канализации в подвале (переход-1шт., труба д.110 2м-2шт., ревизия с крышкой, труба д.110 1м.,манжета, заглушка) |  |  |  |  |  | 3745,37 |  |
| 02.02. устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 2372,94 |  |
| 01.03. кв.10 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1636,02 |  |
| 05.03. кв.25 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 05.03. 1,2 под. Заменатруб канализации в подвале; устранение засора канализации 6 под. (труба д.110 2м-1шт.,д.110 1м.-4шт.,тройник-1шт.,переход-5 шт.,отовод-4шт.) |  |  |  |  |  | 7338,52 |  |
| 07.03. кв.76 устранение засора канализации, замена стояка канализации (труба д.50 1м.-1шт., 0,5м-1шт., маанжет-2шт., ревизия, гибкий отвод) |  |  |  |  |  | 3936,23 |  |
| 14.03. осмотр, подвала, стояков отопления, ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 18.03. кв.58 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1242,32 |  |
| 16.03. кв.47 устранение утечки на батарее |  |  |  |  |  | 2231,23 |  |
| 11.04. кв.25 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 626,52 |  |
| 07.04. кв.25 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1242,32 |  |
| 11.04. кв.7 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 09.04. кв.25 нет ГВС, прогонка стояков с подвала |  |  |  |  |  | 2089,51 |  |
| 09.04. кв.71 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1242,32 |  |
| 16.04. кв.14 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 963,54 |  |
| 16.04. кв.68 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 963,54 |  |
| 04.05. кв.1 осмотр подвала, стояков отопления, ГВС |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 08.05. кв.66,69 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1242,32 |  |
| 09.05. кв.25 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 541,5 |  |
| 13.06. кв.24,25 нет ГВС, прогонка стояков на чердаке и в подвале |  |  |  |  |  | 1708,17 |  |
| 24.06. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |  |
| 24.06. кв.66 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 26.06. кв.72 нет ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 06.07. ремонт крана на стоке ХВС |  |  |  |  |  | 1400,42 |  |
| 17.07. кв.27 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 20.07. кв.6,12,15 нет ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 23.07. кв.12 нет ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |  |
| 30.07. кв.46 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |  |
| 06.08. кв.46 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 09.08. кв.64 устранение утечки на канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1338,63 |  |
| 18.08. кв.42 прогонка стояков ГВС |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 19.09. кв.60 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 26.09.кв.46 выезд по причине затопления,осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 28.09. кв.17 холодный стояк ГВС, прогонка с подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 27.09. кв.25 открытие задвижек на отопление в подвале |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 27.09. кв.18 устранение утечки на батарее |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 30.09. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка с подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 30.09. кв.58 устранение утечки на отоплении (резьба д.15, кран шар.д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3705,74 |  |
| 12.10. кв.25 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |  |
| 13.10. кв.25 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 02.10. кв.46-49 замена стояка канализации и ХВС ( труба д.110 2 м, 0,5м.-2шт.,1,5м.-1шт., переход, ревизия д.110, труба д.32-3м.,тройник, американка, соединит. муфта, селикон-1б.) |  |  |  |  |  | 8936,21 |  |
| 23.10. кв.1-2 устранение утечки, засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2226,26 |  |
| 29.10. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 29.11. кв.63 нет ГВС,ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1008,63 |  |
| 25.12. кв.1 устранение утечки на канализации в повдале |  |  |  |  |  | 2539,75 |  |
| 29.12. кв.14 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.7 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |  |
| 15.03. кв.17 ремонт освещения МОП (эл.патрон,орех-2шт., эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 1230,79 |  |
| 19.03. кв.17 ремонт освещения МОП, замена светильника (лампочка,светильник) |  |  |  |  |  | 1389,98 |  |
| 12.04. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт.) |  |  |  |  |  | 711,49 |  |
| 18.07 кв.41 замена автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 822,3 |  |
| 26.09. кв.19 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |  |
| 27.09. замена лампочек (лампочка-3шт) |  |  |  |  |  | 1226,60 |  |
| 16.10. кв.37 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  |  |  |  | 679,3 |  |
| 15.11.кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,3 |  |
| 06.12. ремонт освещения МОП в подвале, замена ламопчки (лампочка - 7шт., автомат) |  |  |  |  |  | 1677,2 |  |
| 17.12. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 372,38 |  |
| 17.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП в подвале 5 под. (автомат, лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 3276,28 |  |
| 18.12. ревизия эл.щитов 1,2 под., ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-4м., орех-6шт., автомат-2шт., изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 6575,77 |  |
| 19.12. ревизия эл.щитов 3,4 под, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-2м., орех-4шт., лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 5585,77 |  |
| 20.12. ревизия эл.щитов 6 под., ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-1м., автомат, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 3441,28 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13500,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| работы по договору |  |  |  |  |  | 42960,00 |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 12011,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 39892,16 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 28962,80 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 121862,36 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 119676,49 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 13115,23 |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 613578,79 |  |