| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.59 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -42671,41 |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 544376,28 |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 528604,09 |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) средств по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  |  |  | 34496,29 |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 517923,67 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 2505,30 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1515,7 |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1139,81 |  |  |
| 08.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 2389,62 |  |  |
| 07.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуг АГП-22) |  |  |  |  | 1955,7 |  |  |
| 30.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1955,7 |  |  |
| 24.04. установка стропил |  |  |  |  | 1224,51 |  |  |
| Май: покраска забора |  |  |  |  | 8668 |  |  |
| 13.06. прочистка ливневки, пропенивание отверстий |  |  |  |  | 1120,37 |  |  |
| 08.06. заделка дыр на кровле пленкой, прочистка ливневки (пленка-22м.) |  |  |  |  | 3251,83 |  |  |
| 14.06. установка ливневой трубы (труба д.50-1м.,пена) |  |  |  |  | 1977,95 |  |  |
| Июнь: уборка мусора после обрушения кровли |  |  |  |  | 10640,48 |  |  |
| 27.08. кв.40 ремонт козырька над подъездом, осмотр, замена обрешетки, замена железной кровли, демонтаж кровли (железо-4,5 кв.м., саморезы) |  |  |  |  | 5889,54 |  |  |
| Сентябрь: смета на ремонт кровли |  |  |  |  | 8100 |  |  |
| 12.10. демонтаж пола, изготовление лестниц на горку на дет.площадке (пиломатериал-0,7 куб.м., саморезы, гвозди, шифер) |  |  |  |  | 1830,57 |  |  |
| 10.10. кв.14 замер тепмературы, системы отопления осмотр |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 29.11. 4 под. Ремонт ступеньки, устройство запорного устройства на чердачный люк 1 под.(замок вис., уши-2шт., ручка дв.-1шт., саморезы, сварочные работы) |  |  |  |  | 2637,52 |  |  |
| 29.12. Уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2726,73 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. осмотр подвала, стояков канализации, ГВС,ХВС |  |  |  |  | 963,54 |  |  |
| 22.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 31.01. осмотр подвала, системы отопления |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 10.02. кв.74 утечка на стояке, осмотр |  |  |  |  | 541,9 |  |  |
| 12.03. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 963,54 |  |  |
| 19-20 кв.12,15 замена стояка канализации (труба д.110 1 м, 3м, крестовина, переход, ревизия, отовл, переход) |  |  |  |  | 10754,77 |  |  |
| 28.03. кв.18 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  | 1242,32 |  |  |
| 29.03. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС (труба д.25-1м., сварочные работ) |  |  |  |  | 3674,31 |  |  |
| 29.03. кв.23 нет ГВС, прогонка стояков ГВС |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 11.04. кв.24 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  | 963,54 |  |  |
| 07.04. кв.59 нет ГВС, прочистка стояка |  |  |  |  | 1522,65 |  |  |
| 07.04. кв.71 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 22.04. кв.14 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 01.05. кв.1 нет ГВС, прогонка стояков с подвала |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 04.05. осмотр подвала, стояков ГВС,ХВС |  |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 10.05. кв.24 нет ГВС,прогонка стояков |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 12.05. кв.4 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 23.06. кв.25 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 26.06. кв.67 бежит стояк канализации, осмотр |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 27.06. кв.67 устранение утечки на стояке канализации (цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  | 1181,89 |  |  |
| 28.06. кв.25 врезка крана на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  | 1700,11 |  |  |
| 17.07. замена запорной арматуры на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1283,63 |  |  |
| 16.07. кв.13 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 19.07. кв.24 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 02.08. кв.27 кв.30 выезд по причине затопления |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 06.08. кв.67 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 06.08. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка с подвала |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 09.08. кв.67 замена труб стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., манжет-2шт., переход 120*110,) |  |  |  |  | 4629,7 |  |  |
| 18.08. кв.15 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 20.08. кв.67 устранение утечки на стояке канализации (цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  | 1912,77 |  |  |
| 21.08. кв.15 осмотр кранов ХВС,ГВС |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 21.08. кв.40 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  | 1400,42 |  |  |
| 20.09. кв.40 устранение утечки на стояке канализации (клей, цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  | 2226,26 |  |  |
| 26.09. кв.27 бежит радиатор, осмотр |  |  |  |  | 851,53 |  |  |
| 05.10. кв.14,15 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  | 1290,42 |  |  |
| 11.10. кв.74 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 14.11. кв.14 прогонка стояка отопления |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 28.11. кв.43 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 15.12. кв.4 осмотр стояка |  |  |  |  | 553,59 |  |  |
| 17.12. кв.4 ремонт стояка канализации (манжет, переход, патрубок) |  |  |  |  | 1554,42 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.03. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  | 579,49 |  |  |
| 12.06. кв.27 ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка) |  |  |  |  | 372,38 |  |  |
| 16.06. кв.38 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов (орех-2шт.) |  |  |  |  | 723,3 |  |  |
| 20.09. ремонт освещения МОП в 3 под. (лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 635,30 |  |  |
| 24.25.26.-12 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов, ремонт контактов (рех-8шт., автомат-4шт., лампочка-4шт., патрон, эл.провод-4м.) |  |  |  |  | 17307,31 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 11250,00 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3800,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  | 10372,00 |  |  |
| работы по договору |  |  |  |  | 42960,00 |  |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 33378,23 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 24233,51 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 101963,63 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 100134,68 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 10973,66 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  | 517923,67 |  |  |