| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.72а |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 187497,78 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 900619,71 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 838700,17 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 795522,84 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 230675,10 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.60 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 14.02. очистка кровли от снежных навесов (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5974,06 |
| 27.02. уборка навесов с кровли, очистка козырьков (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2649,43 |
| 26.03. уборка снега и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4779,24 |
| 28.03. уборка снега с кровли дома (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3529,43 |
| 04.05. кв.60 прочиска вентканала |  |  |  |  |  | 1977,1 |
| 25.05. установка снегозадержателей на кровле дома (болты, уголок-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2221,16 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3690 |
| 01.08. демонтаж кровли козырьков входа в подвал, установка запорного устройства (замок-1шт.) |  |  |  |  |  | 1966,52 |
| 02.08. ремонт каркаса, замена кровли на козырьках входов в подвал (проф.труба-10шт., арматура-1м., электроды) |  |  |  |  |  | 10903,19 |
| 03.08. монтаж кровли на входы в подвал (саморезы, пиломатериал) |  |  |  |  |  | 8383,66 |
| 06.08. монтаж кровли входов в подвал (железо-20 кв.м., саморезы, диск отрезной-5шт.) |  |  |  |  |  | 13038,45 |
| 14.08. изготовление, установка снегозадержателей на кровле дома (труба д.25-2шт., уголок-6м., болты, автоуслуги вышки) |  |  |  |  |  | 5123,47 |
| Август: штукатурка, покраска крыльц 8 шт. |  |  |  |  |  | 89515,58 |
| 17.09. 5 под. Ремонт подъедных площадок (цемент-0,5м., клей-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 5954,03 |
| Сентабрь: ремонт подъездов № 5,8 |  |  |  |  |  | 113163,38 |
| 11.10. вырубка кустов на отмостке по периметру дома |  |  |  |  |  | 1120,37 |
| 07.11. 3 под. Монтаж ступеньки на крыльцо входа в подъезд (уголок-2м., арматура-0,5м., графмасса, цемент, электроды) |  |  |  |  |  | 3049,18 |
| 19.11. ремонт окна на чердке |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Ноябрь: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 8475 |
| 21.12. установка ленты на пешеходный переход около дома |  |  |  |  |  | 1205,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 22.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 28.01. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 15.02. кв.96 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 07.07. кв.81 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 19.07. кв.5-11 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 05.08. кв.17 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 15.09. кв.100 замена крана на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 30.09. кв.101-112 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.09. кв.100 кран на батарее осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.10. кв.76,60,62 холодные радиаторы, прогонка системы отопления через подвал |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 11.10. кв.1 нет ГВС, прогонка |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 22.10. кв.1,2,5 замена спускников на стояках ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2320,87 |
| 04.12. кв.37 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 20.12. кв.103 нет ГВС, прогонка стояка на чердаке |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01 кв.23 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 09.02. кв.23 ремонт освещения (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 13.02. кв.98 ремонт освещения (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 14.02. замена лампочек, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., автомат -2 шт.) |  |  |  |  |  | 1063,49 |
| 01.03. кв.49 ремонт освещени МОП (ламопчка-4шт., автомат) |  |  |  |  |  | 1274,79 |
| 05.03. установка антимагнитных пломб, проверка фазировки, правильности подключения эл.счетчиков (антимагнитные пломбы-100шт.) |  |  |  |  |  | 6538,86 |
| 06.03. установка антимагнитных пломб, проверка фазировки, правильности подключения эл.счетчиков (антимагнитные пломбы-100шт.) |  |  |  |  |  | 6538,86 |
| 03.05. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., датчик) |  |  |  |  |  | 1338,49 |
| 08.07. кв.29 ремонт освещения МОП (автомат-3шт.) |  |  |  |  |  | 1919,60 |
| 02.07. ремонт освещения МОП (лампочка -2шт., орех-4шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 2084,6 |
| 25.07. кв.29 замена автоматов в эл.щите (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1097,30 |
| 13.07. замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1809,6 |
| 27.07. кв.26 замена автоматов в эл.щите (автомат 63А-3шт.) |  |  |  |  |  | 1502,21 |
| 18.09. кв.100 ремонт совещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 866,3 |
| 18.10. кв.110 ремонт освещения МОП (лампочка-7шт.) |  |  |  |  |  | 1183,68 |
| 13.10. кв.17 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 14.10. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 416,38 |
| 31.10. кв.91 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., автомат) |  |  |  |  |  | 954,3 |
| 31.10. кв.37 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,30 |
| 21.11. кв.36 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 27.11. кв.76 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 691,38 |
| 11.12. кв.49 ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 866,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 16950,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 19100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 59213,95 |
| Расходы на дворника |  |  |  |  |  | 24378,76 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 14862,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 152969,38 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 154379,23 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 16918,27 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 795522,84 |