| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Ленина д.187 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 105109,95 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 224241,84 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 211166,26 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 264754,31 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 51521,90 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.06. кв.5 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1263,16 |
| 17.07. кв.5 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| Сентябрь: устройство отмостки 105 кв.м. |  |  |  |  |  | 126000 |
| 17.10. кв.5 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1675,39 |
| 15.10. осмотр, заделка слух.окон на чердаке |  |  |  |  |  | 1353,22 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1293,54 |
| 24.01. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 13.05. кв.13 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 09.07. кв.6 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.07. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 10.07. устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 19.09. кв.8,9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 22.10. кв.6 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. кв.22 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 23.03. кв.22 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3869,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15414,34 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 9725,71 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 39269,86 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 40187,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4404,10 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 264754,31 |