| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.122 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 194598,53 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 250777,08 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 239164,61 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 401351,52 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 32411,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 01.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| Июль: Замена окон в подъездах 6 шт. |  |  |  |  |  | 93500 |
| 17.10. кв.8 осмотр кровли на предмет протечки |  |  |  |  |  | 1353,22 |
| 15.10. осмотр, заделка слуховых окон |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 12.12. изготовление, установка решеток дверей на узел управления в подвале (углок 40*40 6м.-2,5 шт., арматура-5шт., электроды, навесы) |  |  |  |  |  | 7375,57 |
| 25.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 27.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1671,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.23 замена запорной арматуры на стояке ГВС в повдвале (кран шар.д.20, сборка д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3586,31 |
| 19.02. кв.9 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.20) |  |  |  |  |  | 1907,65 |
| 17.02. кв.23 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 01.03. кв.10 замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале (кран шар.д.20-2шт.,сборка д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4686,31 |
| 02.04. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 18.04. кв.3 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 1797,65 |
| 10.06. кв.3 устранение утечки на стояке ГВС (американка д.25, кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 2831,26 |
| 11.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| Июль: замена кранов на стояках ГВС,ХВС, отполения 60 шт., установка запорной арматуры на магистральной разводке отопления 8 шт. |  |  |  |  |  | 84339,97 |
| 06.08. кв.8 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 19.09. кв.16 нет ГВС, замена стояка (труба д.25-2м., кран шар.д.25-1шт., д.15-1шт., американка-2шт., тройник-1шт., уголок д.25-1шт., д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 4552,75 |
| 22.10. кв.8 бежит радиатор, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 24.10. кв.8 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.10. кв.8 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 05.11. кв.8 ремонт стояка отопления (труба д.20-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2264,77 |
| 27.11. кв.11 замена труб канализации (труба д.50 1м, труба д.50 0,5м-2шт., ревизия с крышкой, манжета, переход) |  |  |  |  |  | 2583,77 |
| 26.11. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.06. установка временных розеток (розетка-3шт., эл.провод-3м.) |  |  |  |  |  | 1919,60 |
| 19.06. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 875,68 |
| 30.07. ремонт ВРУ, установка автоматов, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-12шт., динрейка, эл.провод-4м.) |  |  |  |  |  | 8797,77 |
| Июль: проведение замеров сопротивления электооборудования специализированной организацией |  |  |  |  |  | 600 |
| 01-02.08. 2 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт эл.щитов, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-10шт., эл.провод-6м., динрейка, изолента, орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 11271,66 |
| 02-03.08 1 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-10шт., эл.провод-6м., динрейка, изолента, орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 11359,66 |
| 09.08. замена пакетников на автоматы в 3 под., ремонт в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-10шт., эл.провод-4м., орех-6шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  |  | 9039,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 4092,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16304,40 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10287,30 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 43284,30 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 42507,90 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4658,40 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 401351,52 |