| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.128 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 82237,34 |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 246567,24 |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 246720,65 |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 271130,52 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 57827,46 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |  |
| 25.05. ремонт кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1336,92 |  |
| 30.05. ремонт кровли (шифер-1л.,автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1946,16 |  |
| 15.10. заделка слуховых окон |  |  |  |  |  | 1124,76 |  |
| 29.11. 2 под. Утепление входных дверей в подъезде (пенопласт-3л., железо-1кв.м., доска-1шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 3142,68 |  |
| 25.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| 27.12. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1671,16 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3161,17 |  |
| 13.02. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1242,32 |  |
| 30.03. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |  |
| 13.05. кв.25 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1572,32 |  |
| 05.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |  |
| 26.07. кв.20 замена стояка ГВС, ремонт магистральной трубы ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 1951,89 |  |
| 27.07. замена канализационного стояка, замена стоков ГВС (отвод д.110-1шт., цанга -4шт., труба м/п-5м., труба д.110-2м., манжет, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9475,16 |  |
| Июль: замена кранов на стояке ХВС,ГВС, отоплении (сборки) 60 шт., установка запорной арматуры на магистральной разводке отопления 8 шт. |  |  |  |  |  | 90803,57 |  |
| 21.08. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |  |
| 12.09. кв.24 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 11.10. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |  |
| 05.11. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |  |
| 29.11. кв.1 прочистка труб ХВС по стояку, прогонка стояков ГВС, прочистка труб |  |  |  |  |  | 1290,42 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.08. замена вставок на автоматы в ВРУ, установка рубильника, ремонт контактов, замена горелых проводов (рубильник, автомат -12шт., динейка, элюпровод-4м., орех-6шт.) |  |  |  |  |  | 11602,77 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6400,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3917,00 |  |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15607,87 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 9847,82 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 41435,18 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 40691,95 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4459,39 |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 271130,52 |  |