| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.130 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 81150,83 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 143443,08 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 135750,48 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 142810,09 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 74091,22 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| Июль: замена окон в подъездах 4 шт. |  |  |  |  |  | 60500 |
| Июль: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  |  |  |  | -17033,23 |
| 25.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 27.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1671,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.07. промывка системы отопления, устранение утечки на стояке ГВС в подвале |  |  |  |  |  | 5361,18 |
| 03.11. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 08.11. кв.8,10 осмотр стояка ГВС в подвале |  |  |  |  |  | 653,58 |
| 29.11. кв.9 бежит стояк ГВС в перекрытии кв.25, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 30.11. кв.9 устранение утечки на стояке ГВС (труба д.25-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2534,26 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.18 ремонт нолевого провода в эл.щите (орех-4шт) |  |  |  |  |  | 1208,79 |
| 16.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов (эл.провод-4м., автомат-2шт.,орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 5889,86 |
| Июль: проведение замеров сопротивления электооборудования специализированной организацией |  |  |  |  |  | 600 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1350,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2766,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9326,02 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 5884,27 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 24758,35 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 24314,26 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2664,58 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 142810,09 |