| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.84А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 23207,74 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 235257,48 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 221632,43 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 226322,69 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 18517,47 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 12.02. уборка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 03.04. заделка вентиляц.шахты железом (железо-1,5 кв.м.) |  |  |  |  |  | 959,8 |
| 02.04. уборка снега и наледи с кровли дома |  |  |  |  |  | 1094,6 |
| 16.04. заделка шва между плит в подъезде (пена 2б) |  |  |  |  |  | 2212,41 |
| 17.04. обрезка пены в подъезде дома |  |  |  |  |  | 1094,6 |
| 10.07. ремонт стояков на чердаке (цемент-1,5м., песок, кирпич-30шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 12207,9 |
| 11.07. ремонт, кладка вент.стояков на черкаде (цемент-1м., песок, кирпич-15шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5595,2 |
| 11.07. кв.18 прочистка вентстояков |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 15.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 27.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1451,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. осмотр подвала, инженерных коммуникации |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 17.02. устранение прорыва на стояке отопления в подвале |  |  |  |  |  | 5511,23 |
| 17.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 28.04. кв.15 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 31.05. кв.15 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.06. откачка воды из подвала (бензин-5л) |  |  |  |  |  | 2798,25 |
| 07.06. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5267,68 |
| 26.06. промывка системы отопления, устранение утечки на трубе отопления |  |  |  |  |  | 5549,27 |
| 30.07. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 10.09. кв.24 замена тройника д.25 на стояке |  |  |  |  |  | 1780,77 |
| 05.11. кв.2 ремонт стояка ГВС (труба д.25-2м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3755,25 |
| 04.11. кв.2 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 20.11. кв.24 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 28.11. кв.11 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.01. кв.15 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1045,74 |
| 06.04. кв.26 ремонт освещения МОП (эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 612,49 |
| 22.05. кв.26 ремонт фазного провода в эл.щите |  |  |  |  |  | 711,49 |
| 04.07. кв.12 протяжка контактов в эл.щите |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 03.07. кв.27 ремонт фазного проводы в эл.щите |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 16-17.07. 3 под. Установка автоматов, ремонт эл.щитов, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-12шт., эл.провод-4м., орех-4шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  |  | 14119,54 |
| 17-18.07. 2 под. Установка автоматов, ремонт эл.щитов, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-12шт., эл.провод-4м., орех-4шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  |  | 14119,54 |
| 23-24.07. 1 под. Замена пакетников на автоматах, ремонт электрощитов, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-12шт., эл.провод-3м., динрейка, орех-6шт.) |  |  |  |  |  | 10017,56 |
| 04.11. кв.15 замена автомата на вводе (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1097,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3839,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15295,39 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 9650,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 40605,62 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 39877,27 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4370,11 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 226322,69 |