| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 143298,39 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 521999,74 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 503208,78 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 365210,05 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 281297,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 05.03. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1845 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 06.12. 3 под. Установка пружины на вх.дверь |  |  |  |  |  | 1120,37 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.52 осмотр стояков отопления |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 09.01. кв.25 устранение засора канализации, сборка труб |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 08.02. кв.26 шум в трубах ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 21.02. кв.59 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 05.03. кв.53 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 06.03. кв.61 осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 07.05. кв.25 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 23.06. кв.69 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.07. кв.64 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, резьба д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2410,21 |
| 13.07. кв.55 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 653,58 |
| 16.07. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 15.07. кв.25 осмотр стояков канализации, засор центральной канализации |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 03.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2508,41 |
| 01.08. кв.13 установка запорной арматуры на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2132,77 |
| 06.08. запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Август: поверка ОДПУ на отопление, демонтаж,монтаж |  |  |  |  |  | 34081,39 |
| 16.09. кв.5 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.09. устранение засора канализации эл.машинкой |  |  |  |  |  | 3639,75 |
| 17.09. кв.5 выезд по причине затопления (кран шар.д.15, резьба д.15) |  |  |  |  |  | 2765,26 |
| 25.09. кв.70 замена крана на радиатора (кран шар.д.15, бочонок) |  |  |  |  |  | 1170,89 |
| 30.09. кв.8,12,20 холодные батареи, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 04.10. кв.52,53,55,56,69 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 05.12. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2539,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. ремонт освещения МОП, проверка фазировки счетчиков |  |  |  |  |  | 4613,83 |
| 28.02. установка антимагнитных пломб, проверка фазировки, правильность подключения эл.счетчиков (пломбы-60шт.) |  |  |  |  |  | 4704,33 |
| 01.03. установка антимагнитных пломб, проверка фазировки правильности подключения эл.счетчиков (антимагнитные пломбы-71шт.) |  |  |  |  |  | 5457,83 |
| 21.05. кв.5 замена автомата в ВРУ (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1085,49 |
| 30.05. кв.34 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 17.09. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 04.10. кв.31 ремонт освещения МОП (датчик) |  |  |  |  |  | 1372,30 |
| 20.11. кв.59 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 679,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10650,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 8558,00 |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 34098,62 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21514,61 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 86870,30 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 88899,98 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9742,46 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 365210,05 |