| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.15А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 50929,69 |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 128505,60 |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 122217,68 |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 155242,70 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 17904,67 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |  |
| 24.01. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 677,21 |  |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |  |
| 25.05. кв.7 ремонт кровли (шифер-2л.,гвозди, АГП-22) |  |  |  |  |  | 2507,16 |  |
| 21.06. укрепление коньковой доски (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1234,76 |  |
| 25.06. замена коньковой доски (железо-10м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6422,31 |  |
| 11.10. ремонт кровли (шифер-2л., железо-2 кв.м., саморезы, автоулуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4497,73 |  |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| 21.12. очистка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.05. кв.18 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 21.05. промывка системы отопления компрессором |  |  |  |  |  | 4686,95 |  |
| 19.05. кв.11 замена стояка ХВС в подвале (труба д.50-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3719,52 |  |
| 13.08. кв.17 устранение утечки на стояке ХВС, (труба м/п д.16-1м., кран шар.д.15-1шт., цанга д.16-2шт.) |  |  |  |  |  | 2413,26 |  |
| 07.11. кв.17,21 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 08.11. кв.17,21 замена стояка ХВС ( труба д.20-2м.,кран д15-2шт., американка-2шт., угол-6шт., тройник-2шт., соединит муфта-3шт., боченок-1шт., цанга, угол) |  |  |  |  |  | 11163,72 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |  |
| 19.02. кв.15 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |  |
| 25-26.06. 2 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-2шт.,патрон-3шт.,распред.коробка-3шт., эл.провод-25м.,гофра-25м., клипсы, крепеж, лампочки-3шт.,автомат, включатель-3шт.) |  |  |  |  |  | 14710,62 |  |
| 27-28.06. 1 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-2шт.,патрон-3шт.,распред.коробка-3шт., эл.провод-25м.,гофра-25м., клипсы, крепеж, лампочки-3шт.,автомат, включатель-3шт.) |  |  |  |  |  | 14710,62 |  |
| 28-29.06. 3 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-2шт.,патрон-3шт.,распред.коробка-3шт., эл.провод-25м.,гофра-25м., клипсы, крепеж, лампочки-3шт.,автомат, включатель-3шт.) |  |  |  |  |  | 14710,62 |  |
| 30.12. кв.15 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3300,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2800,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2313,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9218,16 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22606,44 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 24033,06 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2633,76 |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 155242,70 |  |