| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 181101,83 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 494630,72 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 454043,05 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 8256,14 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 607691,93 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 35709,09 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 05.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| Май: утепление чердачного помещения площадью 953 кв.м. |  |  |  |  |  | 288529,14 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1845 |
| 12.11. ремонт слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 1234,76 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 03.12. 3 под. Бетонирование пола в подъезде |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 24.12. уборка снега с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.03. кв.26 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 23.04. кв.51 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 04.05. 1 под. Устранение засора канализации, установка заглушки |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 09.05. кв.62 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 10.05. кв.55 осмотр стояков ХВС, водоотведения |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 14.05. кв.6 осмотр стояков в ванной на предмет протечки |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 17.05. кв.32 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 18.06. кв.53 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 11.07. кв.20 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.08. кв.47 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 22.08. кв.54 слабое давление ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 27.08. кв.22 прочистка стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 21.08. кв.7 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.09. устранение засора канализации эл.машинкой |  |  |  |  |  | 3639,75 |
| 04.10. кв.11,12,22,34,36 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 2084,36 |
| 05.10. кв.4,22 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.11. кв.4 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 14.11. кв.53 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.11. кв.10 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 16.11. кв.59 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 2171,26 |
| 19.11. кв.22,31 осмотр системы отполения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 25.11. кв.53 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 25.11. кв.22 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 29.12. кв.69 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. ремонт освещения МОП, установка антимагнитных пломб, проверка фазировки счетчиков |  |  |  |  |  | 4613,86 |
| 27.03. лампочки - 20 шт. |  |  |  |  |  | 800 |
| 27.08. кв.48 ремонт освещения МОП (орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 899,30 |
| 05.09. 1п.4 эт. Замена датчика (датчик) |  |  |  |  |  | 1262,3 |
| 06.09. кв.14 3 этаж замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1262,3 |
| Декабрь: лампочки 30 шт. |  |  |  |  |  | 1200 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 8535,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 34534,08 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21789,36 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 87979,68 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 90035,28 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9866,88 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 607691,93 |