| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.14 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 24778,19 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 111059,65 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 108731,77 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 112951,10 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 20558,86 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| 01.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| 27.09. засыпка приямка глиной |  |  |  |  |  | 7276,5 |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1239,54 |
| 12.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 25.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 10.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 11.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 871,5 |
| 24.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1293,54 |
| 07.06. кв.12 откачка воды из подвала (бензин-2,5л.) |  |  |  |  |  | 2033,76 |
| 17.07. кв.9 откачка воды из приямка |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 03.08. кв.9 откачка воды из приямка, засыпка приямка графмассой, керамзитом (графмасса-1т.,керамзит-10м., бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 9486,13 |
| 05.09. кв.9 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 23.09. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2170,42 |
| 24.09. 2 под. Откачка воды из приямка (бензин-1,5л.) |  |  |  |  |  | 1657,02 |
| 27.09. откачка воды из приямка (бензин-2л.) |  |  |  |  |  | 1995,26 |
| 08.10. откачка воды из приямка |  |  |  |  |  | 961,89 |
| 21.10. кв.14 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 13.11. откачка воды из приямка (бензин-4л.) |  |  |  |  |  | 2407,75 |
| 14.11. кв.10 устранение утечки на стояке канализации (труба д.110-1м., ревизия д.110, патрубок-2шт., манжета, переход,герметик силиконовый) |  |  |  |  |  | 4644,01 |
| 15.11. откачка воды из приямка (бензин-4л.) |  |  |  |  |  | 2407,75 |
| 27.11. замена труб канализации с вскрытием полов (труба д.110 0,5м.-2шт., отвод-2шт., переход-2шт., муфта д.110) |  |  |  |  |  | 6048,67 |
| 29.11. откачка воды из приямка (бензин-6л.) |  |  |  |  |  | 3133,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1884,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7507,58 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19394,59 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19573,34 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2145,02 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 112951,10 |