| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.34 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -125661,40 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 739307,85 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  | 697394,81 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  | 39649,56 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 622297,75 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -10914,77 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.01. изготовление, установка стойки под плиту в подвале (труба д.89, швеллер) |  |  | 4008,03 |
| 22.01. уборка снежных навесов с кровли дома и козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1399,62 |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  | 677,21 |
| 09.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2389,62 |
| 27.02. заливка подушки под стойку (цемент-0,5м., песок) |  |  | 1944,22 |
| 06.04. изготовление, установка щита на крыльцо 6 под. (доска,саморезы) |  |  | 877,3 |
| 21.05. ремонт, бетонирование площадки входа в подъезд (цемент-2м., графмасса, сетка стрю-2шт.) |  |  | 3978,26 |
| 22.05. кладка плитки на крыльцо дома (уголок-6м., плитка-4 кв.м., цемент-2м., песок, арматура-6м.) |  |  | 8383,72 |
| 23.05. кладка плитки на крыльцо дома (плитка-3 кв.м., цемент-0,5м., сетка, песок) |  |  | 5120,57 |
| 20.07. кв.28 ремонт кровли |  |  | 1520,18 |
| 09.10. ремонт кровли, укрепление шеломов, примыканий (саморезы) |  |  | 1801,52 |
| 23.11. кв.58 прочистка вентиляции |  |  | 1405,95 |
| 30.11. кв.58 осмотр чердака на предмет протечки |  |  | 1405,95 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |
| 25.12. уборка снежных навесов, сосулек с крвли дома, очистка козырьков от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1956,73 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 12.01. осмотр подвала под Аптекой |  |  | 541,5 |
| 22.01. осмотр подвального помещения |  |  | 541,5 |
| 09.02. кв.15 прогонка системы отопления |  |  | 1382,49 |
| 09.02. кв.28 прогонка системы отопления |  |  | 1382,49 |
| 14.02. кв.6 замена запорной арматуры на стояке ГВС, ремонт метал.двери (кран шар.д.25,д.20-2шт.,д.15,резьба д.15, сварочные работы) |  |  | 8470,95 |
| 09.02. кв.27 замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.20-4шт., бочонок д.20-2шт., сварочные работы) |  |  | 5472,37 |
| 22.02. кв.11 нетГВС, ремонт стояка ГВС (труба м/п д.16-6м., цанга, тройник) |  |  | 1770,32 |
| 08.02. кв.27 холодный стояк отопления, прогонка системы отопления |  |  | 821,83 |
| 05.03. кв.13 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 1242,32 |
| 26.03. кв.10 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 821,83 |
| 02.04. кв.51 замена запорной арматуры на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  | 2906,08 |
| 16.04. кв.60 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 626,52 |
| 25.05. кв.1-13 нет ГВС, прогонка стояков,устранение утечки (цанга д.25-2шт.,кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2347,26 |
| 18.06. кв.47 устранение утечки канализации в подвале |  |  | 1541,21 |
| 06.07. кв.67 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  | 2446,26 |
| 06.07. кв.47 вода в подвале 1 под., осмотр |  |  | 559,53 |
| 12.07. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 18.07. осмотр подвального помещения, нет ГВС (цанга д.16-6шт., труба м/п-9м.) |  |  | 2572,77 |
| 09.08. кв.26 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1582,77 |
| 17.08. кв.57 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 25.08. кв.68 нет ГВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 10.09. кв.27 нет ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 11.09. кв.27 замена сгонной резьбы на стояке |  |  | 1541,21 |
| 17.09. кв.17-29 нет ГВС (кран шар.д.15,бочонок д.15) |  |  | 2215,26 |
| 19.09. кв.29 замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале (кран шар.д.25, д.20, сборка д.25, сборка д.20, кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 6609,74 |
| 19.09. кв.17-20 нет ГВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 28.09. кв.44 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15, бочонок) |  |  | 1609,42 |
| 27.09. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 1338,63 |
| 17.10. кв.68 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 821,83 |
| 17.10. кв.9 нет ГВС, прогонка стояков с подвала |  |  | 821,83 |
| 26.10. 1 под. Вода в подвале |  |  | 1541,21 |
| 25.10. кв.60 прогонка стояка ГВС |  |  | 559,53 |
| 27.10. кв.60 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 1290,42 |
| 27.10. кв.68 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 1290,42 |
| 31.10. кв.66 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |
| 02.11. кв.60 замена запорной арматуры на стояках ГВС (кран шар.д.20-2шт., сборка д.20, кран шар.д.25, сборка д.25, сварочные работы) |  |  | 6191,74 |
| 19.11. кв.55-58 переврезка стояков (резьба д.15, д.25, сварочные работы) |  |  | 2578,26 |
| 03.12. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 02.02. установка антимагнитных пломб, проверка подключений эл.счетчиков (антимагнит.пломбы-70шт.) |  |  | 5419,33 |
| 13.02. кв.23 ремонт вводного кабеля |  |  | 535,49 |
| 19.02. ремонт освещения МОП (лампочка, выключатель) |  |  | 1098,79 |
| 26.02. кв.13 ремонт контактов |  |  | 535,49 |
| 13.03. кв.68 ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  | 755,49 |
| 07.03. кв.6 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 623,49 |
| 28.04. кв.59 ремонт ввода в эл.щите, ремонт контактов (орех-4шт.) |  |  | 1208,79 |
| 01.09. кв.68 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 591,3 |
| 24.10. кв.68 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 635,3 |
| 06.11. кв.62 ремонт освещения МОП (лампочка-5шт., эл.провод-2м.) |  |  | 1249,68 |
| 05.12. кв.68 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 591,30 |
| 22.12. кв.68 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 10650,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка лестничных клеток |  |  | 170163,84 |
| Уборка придомовой территории ручным способом |  |  | 62264,52 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  | 8573,00 |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  | 1500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 32514,05 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 20514,82 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 86317,06 |
| Расходы на управление |  |  | 84768,77 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 9289,73 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  | 622297,75 |