| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.36 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -69467,55 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 109090,48 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 104272,65 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 15926,40 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 120499,83 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -69768,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 24.01. уборка снега с крыши |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 09.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 14.02. очистка козырьков от снега, очистка кровли |  |  |  |  |  | 1329,43 |
| 06.07. ремонт кровли, укрепление шеломов (цемент-0,5м., песок, гвозди, шифер-2шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6322,89 |
| 05.07. кв.5 прочистка вентиляции, осмотр кровли |  |  |  |  |  | 2262,68 |
| 01.11. кв.9 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.7 осмотр системы отопления, замер температур |  |  |  |  |  | 1636,02 |
| 07.02. кв.18 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 06.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 4420,70 |
| 18.07. кв.10 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-3шт., боченок-3шт.) |  |  |  |  |  | 3298,75 |
| 20.09. кв.4,9 замена труб ХВС, вскрытие полов (резьба д.20-2шт, кран шар.д.20-2шт., американка -1шт., труба д.25-22м., уголок д.25-10шт., муфта д.25-10шт., муфта д.25 п/п-3шт., тройник д.25-2 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 19457,58 |
| 03.10. ревизия вентиля в приямке |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 01.10. кв.12 замена запорной арматуры на трубе отопления (кран шар.д.25, кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 4822,21 |
| 03.10. кв.4-8 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 04.10. кв.8 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 04.10. кв.8 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 20.12. кв.8 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.12 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 18.03. кв.13 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| 05.09. кв.13 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8912,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21857,42 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23236,78 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2546,50 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 120499,83 |