| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.38 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -14717,34 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 35031,60 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 35445,00 |
| Поступило средств в 2017 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 27720,00 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 52038,80 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -3591,15 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.03. установка запорного устройства на квартиру (замок, навеска, саморезы) |  |  |  |  |  | 1084,21 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.03. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2986,37 |
| 17.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 30.03.кв.21 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 03.04. кв.6 ремонт вводного кабеля |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 21.09. кв.12 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт., патрон) |  |  |  |  |  | 811,3 |
| 21.09. кв.12 ремонт контактов |  |  |  |  |  | 547,30 |
| 01.10. ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ревизия эл.оборудования (лампочка) |  |  |  |  |  | 1918,03 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 675,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1426,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5679,07 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13927,25 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14806,15 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1622,59 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 52038,80 |